MEMORIA DESCRIPTIVA

"CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N.º 12 ZONA B, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

DISTRITO: CERRO COLORADO

PROVINCIA: AREQUIPA

DEPARTAMENTO: AREQUIPA

AREQUIPA – CERRO COLORADO – 2026

- GENERALIDADES

  - NOMBRE DEL PROYECTO

"CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N.º 12 ZONA B, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

  - ANTECEDENTES

Dentro de la política trazada por el Gobierno local, para combatir la falta de accesibilidad frente a la adquisición de productos de consumo de primera necesidad y la falta de oportunidad de trabajo dirigido al grupo de individuos local, se vienen desarrollando Programas de creación de centros que brinden el servicio de accesibilidad a la adquisición de productos de primera necesidad, destinados a la solución de problemas sociales, económicos y de accesibilidad a recursos de primera necesidad, así como también para brindar seguridad a la población; propiciando una mejor calidad de vida a la población que se encuentra alrededor del proyecto.

El proyecto está determinado por las vías principales del predio y las viviendas colindantes a la zona de intervención, cuya población dada su ubicación tendría mayores posibilidades de hacer uso de la infraestructura a implementarse.

- UBICACIÓN

El terreno destinado a la intervención se encuentra en la intersección de las vías principales Av. República del Perú y Av. Cristóbal Colón, en el Centro Poblado Semi-rural Pachacútec Grupo Zonal N°12 – Zona B, Mz. 9 Sub-lote 1B.

UBICACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN

  - Áreas y Linderos

- El predio ubicado en el centro poblado Semi-rural Pachacútec Grupo Zonal N°12 – Zona B, Mz. 9 Sub-lote 1B cuenta con un área de:

Área: 0.2739 ha.

Área: 2738.54 m2

Perímetro: 217.48 ml

- El terreno se encuentra delimitado de la siguiente manera:

GRÁFICO: LIMITES DEL TERRENO

  - TERRENO

El terreno donde se va a realizar la intervención del proyecto se encuentra en estado de abandono, albergando puntos de basura y vegetación mínima deteriorada.

El desnivel que presenta el terreno entre el punto más bajo y el punto más alto es de 8 metros en sentido diagonal orientado desde el suroeste hacia el noreste.

El predio en mención se encuentra en la intersección de las vías principales Av. República del Perú y Av. Cristóbal Colón, en el Centro Poblado Semi-rural Pachacútec Grupo Zonal N°12 – Zona B, Mz. 9 Sub-lote 1B.

VISTAS DEL DESNIVEL DEL TERRENO

VISTA 1: DESNIVEL DEL TERRENO

VISTA 2: DESNIVEL DEL TERRENO

VISTA 3: DESNIVEL DEL TERRENO

VISTA 4: DESNIVEL DEL TERRENO

  - Entorno y Usos de los predios colindantes

GRÁFICO: USOS EN PREDIOS COLINDANTES

El entorno inmediato del área de intervención presenta un mayor porcentaje de uso como vivienda en un radio de 100 metros alrededor del terreno, en un menor porcentaje se encuentra el uso de recreación y deporte, y en un rango radio de 200 metros se encuentra un porcentaje mínimo de usos de educación y salud.

El área de influencia del proyecto está determinada en su mayoría por las viviendas colindantes al terreno de intervención, cuya población dada su ubicación tendría mayores posibilidades de hacer uso de la infraestructura a implementarse.

- OBJETIVO DEL PROYECTO

Siguiendo con la propuesta de brindar un equipamiento que garantice la accesibilidad de la población frente a la necesidad de la adquisición de productos de primera necesidad, fijamos los siguientes objetivos:

- Proponer y ejecutar la creación del Mercado de Abastos en el Centro Poblado Semi-rural Pachacútec

- Mejorar la calidad de vida de la población, dotando a esta de una mejor infraestructura.

- Brindar oportunidades de trabajo y servicios a la población del Centro Poblado Semi-rural Pachacútec.

- Reforzar la seguridad ciudadana con la adquisición de un nuevo equipamiento monitoreado.

METAS DEL PROYECTO:

| METAS DEL PROYECTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Infraestructura | Tipo de factor productivo | Unidad de medida | Cantidad | Costo de inversión |
| Obras Provisionales y preliminares | Infraestructura | Glb | 1.00 | 765,220.7 |
| Construcción Bloque N°1 destinado a zona de comidas y jugos (2 niveles) | Infraestructura | M2 | 272.00 | 1,869,633.08 |
| Construcción Bloque N°2 destinado a zona stands para venta de productos (3 niveles) | Infraestructura | M2 | 1,302.62 | 3,063,742.65 |
| Áreas de esparcimiento | Infraestructura | M2 | 36.17 | 377,939.98 |
| Obras exteriores | Infraestructura | M2 | 1,510.59 | 574,926.75 |
| Construcción Bloque N°1 destinado a zona de comidas y jugos (2 niveles) | Equipamiento | Glb | 1.00 | 10,000.00 |
| Construcción Bloque N°2 destinado a zona stands para venta de productos (3 niveles) | Equipamiento | Glb | 1.00 | 78,000.00 |

- DESCRIPCIÓN DE ACCIONES A REALIZAR

Las acciones realizadas para el proyecto de “CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N.º 12 ZONA B, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” incluye:

- Movimiento de tierras: retiro de volúmenes, accesos improvisados y elementos que obstaculicen la construcción y circulación peatonal del mercado.

- Circulación peatonal: construcción de veredas y camineras de acceso público que permiten el recorrido libre por el proyecto, junto con la inclusión de rampas de accesibilidad universal según Norma Técnica A.120 del RNE.

- Reposición vehicular: implementación de áreas de carga y descarga con pavimento rígido reforzado garantizando tránsito seguro y ordenado.

- Áreas de permanencia: creación de espacios libres de pisos con acabado decorativo, incorporación de vegetación nativa de bajo mantenimiento y zonas de descanso para usuarios.

- Áreas de comercio: ordenamiento y adecuación de puestos de venta mediante módulos estandarizados, garantizando ventilación, iluminación y condiciones sanitarias adecuadas para la comercialización de productos de primera necesidad.

- Áreas verdes y paisajismo: tratamiento de bermas y jardines con vegetación nativa de bajo mantenimiento, incorporación de áreas de sombra y sistemas de riego tecnificado

- Complementos urbanos: instalación de mobiliario urbano básico (bancas, papeleras, barandas), y luminarias LED para seguridad y eficiencia energética

- Compatibilidad urbana: diseño integrado con las alineaciones, niveles y anchos existentes, asegurando la no interferencia con edificaciones y servicios públicos de la zona.

- Condiciones sanitarias: construcción de módulos de servicios higiénicos accesibles, instalación de lavaderos y puntos de agua para comerciantes, y disposición adecuada de residuos sólidos.

- DISCRIPCIÓN DEL PROYECTO POR ÁREAS

El mercado cuenta con una capacidad de 1000 personas calculadas a razón de 2.00 m2 por cada persona ocupando un área total de 1999.56 m2. De área construida, distribuida en 3 niveles de edificación diferenciando 2 niveles en el Bloque 1 y 3 niveles en el Bloque 2.

Adicional al mercado, se contempla un área de expansión destinada a uso de plaza pública y áreas verdes, contemplando un área de 1024 m2 de ocupación del terreno.

El proyecto está distribuido de la siguiente manera:

Bloque 1:

- Primer Nivel: El primer nivel cuenta con 14 stands, servicios higiénicos, depósito de limpieza, almacén.

- Segundo Nivel: El segundo nivel cuenta con 6 stands destinados a la venta de comida, un patio de comidas, un almacén, un depósito de limpieza y servicios higiénicos.

Bloque 2:

- Primer Nivel: El primer nivel cuenta con 2 áreas de administración con servicios individuales, 1 área de depósito general, 1 laboratorio y 1 cuarto de residuos.

- Segundo Nivel: El segundo nivel cuenta con 31 stands, servicios higiénicos, depósito de limpieza.

- Tercer Nivel: El tercer nivel cuenta con 19 stands, servicios higiénicos.

Área de Expansión – Plaza Pública:

- Área de Plaza: Cuenta con 8 áreas verdes con vegetación, camineras y áreas de circulación, incluye bancas con pérgolas y postes de luz.

- Áreas de Esparcimiento: Cuenta con áreas verdes con vegetación, rampas y escaleras de circulación, jardineras y postes de luz.

Distribución de Áreas:

Bloque 1

| Primer Nivel | 272 m2 |
| --- | --- |
| Segundo Nivel | 272 m2 |

Bloque 2

| Primer Nivel | 204 m2 |
| --- | --- |
| Segundo Nivel | 644.37 m2 |
| Tercer Nivel | 607.19 m2 |

Área de Expansión – Plaza Pública:

| Plaza Principal | 639.98 m2 |
| --- | --- |
| Áreas de Esparcimiento | 384.24 m2 |

Áreas de Esparcimiento – Mercado:

| Áreas de Esparcimiento | 501.77 m2 |
| --- | --- |
| Estacionamiento | 190.37 m2 |

Áreas Totales:

| Área total del Terreno | 2738.54 m2 |
| --- | --- |
| Área Techada Total | 1999.56 m2 |
| Área Libre Total | 1716.36 |

- ZONIFICACIÓN

Zonificación - Primera Planta

Zonificación - Segunda Planta

Zonificación - Tercera Planta

- PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA

Fuente: Elaboración Propia

- PARÁMETROS Y CRITERIOS DE DISEÑO

  - DESARROLLO DE LA PROPUESTA

Para el Planteamiento del diseño se han tomado en cuenta las siguientes variables: variables físicas (del terreno), variables normativas, variables antropométricas, variables estructurales y otras.

    - Variables Físicas: dentro de estas variables se ha considerado las condiciones físicas del terreno en cuanto a topografía, clima y contexto físico.

- Topografía: El desnivel que presenta el terreno entre el punto más bajo y el punto más alto es de 8 metros en sentido diagonal orientado desde el suroeste hacia el noreste.

- Clima: Para este caso donde la edificación se ubica en zonas altas de la ciudad de Arequipa (clima frío, por debajo de la zona de confort) los criterios de ventilación son concordantes con los criterios de aislamiento térmico e iluminación natural, dado que todos son importantes para el bienestar de los usuarios.

- Contexto Físico: El terreno se encuentra dentro de un contexto edificado, con presencia de edificaciones de vivienda y recreación en sus cercanías.

    - Variables Antropométricas: Dentro de estas variables se ha tomado en cuenta las dimensiones promedio de los usuarios en el lugar y la dimensión promedio según el estándar de mobiliario, la altura promedio es de 1.70 mts.

    - Variables Estructurales: Se ha tomado en cuenta para el dimensionamiento de los ambientes la norma de diseño sismorresistente E.030.

    - Variables de Seguridad: Se ha tomado en cuenta las normas de seguridad en edificaciones para la evacuación rápida en casos de emergencia y atención de accidentes fortuitos.

Respecto a la adopción del partido arquitectónico, se propone un sistema modular de construcción emplazado según la topografía del terreno.

- Sistema Modular: Se ha op tado por este sistema bajo las consideraciones de sus beneficios respecto a la facilidad constructiva, la adaptabilidad a cualquier otro contexto, la versatilidad funcional y la economía, entre otros.

- Adecuación según el terreno: Ambos módulos se ubican de forma que se adecúen según la elevación de la topografía, con el fin de adaptar la arquitectura al terreno.

- Área de Expansión: Frente al diseño modular, se designa un área de expansión para los módulos ubicados en el terreno, con el fin de integrar un área intermedia de reunión y desplazamiento entre el equipamiento y las vías vehiculares.

  - NORMATIVA

El presente proyecto se encuentra acorde al RNE, va de acuerdo a la NORMA A 0.70 COMERCIO, donde se detallan las características principales de una edificación comercial destinada a desarrollar actividades cuya finalidad es la comercialización de bienes o servicios, en este caso, un mercado de abastos zonal.

  - CRITERIOS DE DISEÑO

    - Iluminación: El mercado cuenta con una iluminación artificial, por medio de un sistema eléctrico; y una iluminación natural, por medio de celosías laterales, ventanales en la fachada y un lucernario superior; ambas garantizan la clara visibilidad de los productos que se expenden, sin alterar sus condiciones naturales.

    - Ventilación: El mercado cuenta un sistema de ventilación natural, la misma que es cruzada gracias a las celosías superiores y los vanos, así mismo, el área mínima de los vanos que abren deberá ser superior al 10% del área del ambiente que ventilan.

    - Sistema contra Incendios: Cuenta con sistemas de detección y extinción de incendios, así como condiciones de seguridad de acuerdo a lo establecido en la Norma A 130: Requisitos de Seguridad del RNE.

    - Circulación:

- Los ingresos para personas y mercadería son diferenciados, así mismo facilita el desplazamiento para personas con discapacidad, los vanos de acceso son mayores a 1.00 evitando dificultades de acceso y salida, los ambientes cuentan con una altura mínima de 3.80 m.

- Los pasajes de circulación principales son de 3.00 m y los de circulación secundaria son de 2.40 m, ambos se integran hacia las escaleras.

- El mercado cuenta con dos ingresos principales, uno diferenciado a cada bloque principal; cuenta también con dos ingresos secundarios para mercadería directo hacia depósitos.

    - Ambientes

- El área de cada puesto es en promedio de 6 a 8 m2, según la norma A.070 del RNE, con diferentes características y agrupados de acuerdo a las actividades comerciales a desarrollar en el mercado.

- El área de elaboración de alimentos cuenta con pisos de material no absorbente, resistentes y antideslizantes, no atacables por los productos empleados en su limpieza y de materiales que permitan su mantenimiento en adecuadas condiciones de higiene.

- Las paredes tendrán superficies lisas, no absorbentes y revestidas de material o pintura que permitan su lavado sin deterioro.

- Los techos estarán construidos de forma que no se acumule polvo ni vapores de condensación y de fácil limpieza.

- El mercado cuenta con servicios sanitarios en base al cálculo del número de ocupantes según el capítulo IV de la norma A 070, según lo siguiente:

BLOQUE 1:

| Nivel | N° de Personas | Hombres | Mujeres |
| --- | --- | --- | --- |
| 1° | 136 | 2L, 2u, 2I | 2L, 2I |
| 2° | 136 | 2L, 2u, 2I | 2L, 2I |

L = lavatorio, u= urinario, I = Inodoro

BLOQUE 2:

| Nivel | N° de Personas | Hombres | Mujeres |
| --- | --- | --- | --- |
| 1° | 102 | 1L, 1u, 1I | 1L, 1I |
| 2° | 322 | 2L, 2u, 2I | 2L, 2I |
| 3° | 304 | 2L, 2u, 2I | 2L, 2I |

L = lavatorio, u= urinario, I = Inodoro

Se cuenta con servicios higiénicos para personas discapacitadas en cada nivel edificado del mercado.

- Dentro de los requisitos para el funcionamiento se encuentran ambientes como cámaras para depósitos de basura y laboratorio de control de calidad, estos se incluyen en la programación del mercado.

- SANEAMIENTO FISICO LEGAL

- RESUMEN DE PRESUPUESTO

- COSTO SEGÚN METAS DEL PROYECTO

| METAS DEL PROYECTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Infraestructura | Tipo de factor productivo | Unidad de medida | Cantidad | Costo de inversión |
| Obras Provisionales y preliminares | Infraestructura | Glb | 1.00 | 765,220.7 |
| Construcción Bloque N°1 destinado a zona de comidas y jugos (2 niveles) | Infraestructura | M2 | 272.00 | 1,869,633.08 |
| Construcción Bloque N°2 destinado a zona stands para venta de productos (3 niveles) | Infraestructura | M2 | 1,302.62 | 3,063,742.65 |
| Áreas de esparcimiento | Infraestructura | M2 | 36.17 | 377,939.98 |
| Obras exteriores | Infraestructura | M2 | 1,510.59 | 574,926.75 |
| Construcción Bloque N°1 destinado a zona de comidas y jugos (2 niveles) | Equipamiento | Glb | 1.00 | 10,000.00 |
| Construcción Bloque N°2 destinado a zona stands para venta de productos (3 niveles) | Equipamiento | Glb | 1.00 | 78,000.00 |
| Áreas de esparcimiento | Equipamiento | Glb | 1.00 | 61,484.30 |
| Costo directo | - | - | - | 6,800,947.46 |

- COSTO TOTAL DE INVERSIÓN

- RESUMEN DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la obra es de TRESCIENTOS SESENTA (360) días calendarios, y se contabilizará siempre y cuando sea aprobado el proyecto definitivo, y de cumplimiento de las exigencias indicadas en el Artículo 240º del Reglamento.

- SISTEMA DE MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Sistema	: Suma Alzada

Modalidad de Contratación   	: Diseño y Construcción

- PANEL FOTOGRAFICO

Vista Exterior: Mercado

Vista Exterior: Bloque 2

Vista Exterior: Bloque 1

Vista Exterior: Áreas de Esparcimiento de Plaza

Vista Exterior: Camineras y Arcos de Plaza

Vista Exterior: Plaza Principal

Vista Exterior: Camineras de Plaza, Bancas y Pérgolas

Vista Exterior: Mercado

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El proyecto busca implementar un mercado de abastos para mejorar el acceso a productos básicos y generar trabajo en una zona mayormente residencial.

- El terreno tiene buena ubicación en una intersección importante, pero presenta un desnivel considerable y actualmente está en estado de abandono.

- La propuesta se organiza en dos bloques principales (comercio y comidas) más un área de plaza pública que complementa el uso del mercado.

- Se ha planteado una capacidad aproximada de 1000 personas, considerando espacios comerciales, servicios y áreas de permanencia.

- El diseño cumple con las normas del RNE en temas de comercio, accesibilidad, seguridad, ventilación e iluminación.

- ANEXOS

- MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL

- ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS