## SP0
Listado Total de Insumos
Proyecto |  | "CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N.º 12
ZONA B, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO
Cliente |  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
Ubicación |  | CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA |  | Costo a : |  | Febrero - 2026
IU Código |  | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA
47 00006 |  | CAPATAZ | HH | 4561.27 | 30.55 | 139346.8
47 00086 |  | TOPOGRAFO | HH | 70.54 | 25.18 | 1776.2
47 00007 |  | OPERARIO | HH | 32727.75 | 29.99 | 981505.22
47 00008 |  | OFICIAL | HH | 12102.27 | 23.6 | 285613.57
47 00009 |  | PEON | HH | 48295.83 | 21.36 | 1031598.93
47 01347 |  | GUARDIAN | HH | 6.67 | 225 | 1500.75
47 07221 |  | OPERADOR DE MAQUINARIA - EQUIPO | hh | 21.07 | 28.94 | 609.77
2441951.24
MATERIALES
00 07215 |  | (Servicio) SC BAÑOS QUIMICOS PORTATILES | MES | 30 | 350 | 10500
00 07117 |  | ACCESORIOS DE DRENAJE PLUVIAL | GLB | 2 | 1000 | 2000
00 07080 |  | ACCESORIOS DE REDES CONTRA INCENDIO | GLB | 36 | 5300 | 190800
00 07107 |  | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA FRIA | GLB | 2 | 1200 | 2400
00 07294 |  | ADITIVO CURADOR ANTISOL 20 LT | UND | 8.27 | 115.25 | 953.12
00 07171 |  | ADITIVO QUIMICO THOR GEL X 5 KG. | cja | 8 | 150 | 1200
00 06997 |  | AGUA | MES | 10 | 750 | 7500
00 07059 |  | ANGULO 1"x1"x1/8" x6m. | PZA | 1.03 | 70 | 72.1
00 07162 |  | ARTEFACTO FLUORESCENTE HERMETICO 2 X 36W, INC. LUM+EQU. | Und. | 156 | 48.8 | 7612.8
00 07160 |  | ARTEFACTO FLUORESCENTE RAS 2X36W ,INC.LUM (JOSFEL O SIMILAR) | u | 38 | 48.83 | 1855.54
00 07163 |  | ARTEFACTO LUZ DE EMERGENCIA 2X20 W 2 HORAS DE AUTONOMIA | u | 12 | 240 | 2880
00 07190 |  | BASE DE SENSOR DE HUMO | u | 75 | 30 | 2250
00 07193 |  | BASE DE SENSOR DE TEMPERATURA | UND | 70 | 30 | 2100
00 07198 |  | BATERIA LIBRE D/MANTENIMIENTO | u | 16 | 650 | 10400
00 07062 |  | BISAGRA CAPUCHINA 3 1/2" X 3 1/2" | PAR | 86 | 11.5 | 989
00 07116 |  | BOMBA JOKEY DE 2HP | UND | 2 | 6900 | 13800
00 07188 |  | CABLE CONTRAINCENDIOS DE COLORES 4 X18 AWG | M | 556.85 | 5 | 2784.25
00 07154 |  | CABLE DE COBRE DE 35 mm2 TEMPLE BLANDO | M | 996.91 | 80 | 79752.8
00 07149 |  | CABLE DE ENERGIA NYY 1 KV UNIPOLAR 1 X 25 MM2 | m | 118.65 | 25 | 2966.25
00 07151 |  | CABLE ELECTRICO TIPO LSOHX-90 DE 1 x 25 mm2 | m | 2316.61 | 26 | 60231.86
00 07152 |  | CABLE ELECTRICO TIPO LSOHX-90 DE 10 mm2 | m | 2426.08 | 8.5 | 20621.68
00 07119 |  | CABLE ELECTRICO TIPO LSOHX-90 DE 4 mm2 | m | 9328.05 | 3.3 | 30782.57
00 07129 |  | CABLE ELECTRICO TIPO LSOHX-90 DE 4 mm2 (T) COL. VER/AMAR. | m | 2183.05 | 3.5 | 7640.68
00 07153 |  | CABLE ENERGIA NYY 1 KV DOS CONDUCTORES 2 - 1 X 10 mm2 | m | 639.51 | 8.5 | 5435.84
00 07148 |  | CABLE ENERGIA NYY 1 KV TRES CONDUCTORES 3 - 1 X 25 mm2 | m | 118.65 | 44.9 | 5327.39
00 07132 |  | CABLE LSOHX-90 DE 6 MM2 | m | 32 | 4.6 | 147.2
00 07184 |  | CABLE SILICONADO P/AUDIO ROJO/NEGRO 2X18 AWG | m | 63 | 20 | 1260
00 07133 |  | CAJA CUADRADA GALVANIZADA PESADA 4" X 4" X 2 1/2 | u | 2 | 10 | 20
00 07137 |  | CAJA DE PASE GALVANIZADA PESADA DE 150X150X100 MM | u | 49 | 18.5 | 906.5
00 07175 |  | CAJA METALICA PESADA PORTA MEDIDOR MODELO UTILIZADO DE SEAL SA | u | 1 | 90 | 90
00 07120 |  | CAJA OCTOGONAL 100MMX55X50 MM | u | 275.13 | 1.9 | 522.75
00 07136 |  | CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA PESADA DE 4" X 4"x1.5 " | UND | 191.02 | 5.9 | 1127.02
00 07121 |  | CAJA RECTANGULAR 100X55X50 MM | u | 140.54 | 5.9 | 829.19
00 07072 |  | CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA PESADA 4" X 2 1/8" X 2 1/8 | u | 479.01 | 3 | 1437.03
00 07172 |  | CAJA REGISTRO DE CONCRETO 35 X 35 CM CON TAPA | u | 4 | 42 | 168
00 07201 |  | CAMARAS DE CONGELAMIENTO | UND | 12 | 5000 | 60000
00 07061 |  | CELOSIA METALICA | M2 | 114.68 | 300 | 34404
00 07173 |  | CEMENTO CONDUCTIVO X 25 KG. | bls | 6 | 109 | 654
00 07063 |  | CERRADURA DE PERILLA FORTE | PZA | 25 | 40.86 | 1021.5
00 07150 |  | CINTA SEÑALIZADORA RIESGO ELECTRICO BAJA TENSION | m | 124.27 | 4 | 497.08
00 07095 |  | CODO PVC SAP CLASE 10 - 1" x 90 | und | 25.2 | 4.9 | 123.48
00 07089 |  | CODO PVC SAP CLASE 10 - 1/2" x 90° | UND | 84 | 1.72 | 144.48
00 07092 |  | CODO PVC-SAP-CLASE 10 - 3/4" x 90 | UND | 87 | 3.3 | 287.1
00 07169 |  | CONECTOR DE COBRE TIPO AB P/ELECTRODO DE Ø3/4" | u | 4 | 12.9 | 51.6
00 07139 |  | CONECTOR P/CABLE COAXIAL A PRESION | u | 28 | 5.5 | 154
00 07127 |  | CONEXION A CAJA PVC SAP 20MM | u | 1087.99 | 1.5 | 1631.99
00 06993 |  | CONSTRUCCION DE OFICINA | GLB | 1 | 2100 | 2100
00 06994 |  | CONSTRUCCION DE TALLER Y ALMACENES | GLB | 1 | 2100 | 2100
00 07054 |  | CONTRAZOCALO CERAMICO 0.30x0.10 | M | 347.29 | 25 | 8682.25
00 07146 |  | CURVA PVC SAP P/INST. ELECT. 100MM | u | 2 | 2.9 | 5.8
00 07122 |  | CURVA PVC SAP P/INST. ELECT. 20MM | u | 2095.74 | 3.9 | 8173.39
00 07134 |  | CURVA PVC SAP P/INST. ELECT. 25MM | u | 19.72 | 2.9 | 57.19
00 07142 |  | CURVA PVC SAP P/INST. ELECT. 35MM | u | 2.5 | 7 | 17.5
00 07144 |  | CURVA PVC SAP P/INST. ELECT. 40MM | u | 9 | 2.9 | 26.1
00 07125 |  | DADO PESADO CONMUTADOR 3 VIAS | u | 40 | 27.9 | 1116
00 07130 |  | DADO TOMACORRIENTE LINEA A TIERRA | u | 419.99 | 6 | 2519.94
00 06998 |  | DESAGÜE PARA LA CONSTRUCCIÓN | MES | 10 | 750 | 7500
00 06999 |  | ENERGIA PARA LA OBRA | GLB | 10 | 750 | 7500
00 07194 |  | EQUIPO DE LUZ ESTROBOSCOPICA | u | 60 | 689 | 41340
00 07186 |  | EQUIPO DE SONIDO Y CONSOLA, INC. REPRODUCTOR DE DVD, 02 MICROS | Cjto. | 1 | 5000 | 5000
00 07009 |  | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | glb | 1 | 3500 | 3500
00 07082 |  | FLUXOMETRO PARA TAZA | UND | 22 | 580 | 12760
00 07084 |  | FLUXOMETRO PARA URINARIO | und | 10 | 398 | 3980
00 07167 |  | FOCO AHORRADOR TIPO GLOBO DE 18W | UND | 113 | 20 | 2260
00 07081 |  | GABINETE CONTRA INCENDIO INCL. CAJA DE 60 X 80 X 20 + MANG DE 1 1/2 POR 30M + ACCESORIOS | UND | 8 | 352 | 2816
00 07228 |  | GRASS NATURAL | m2 | 289.48 | 15 | 4342.2
00 07007 |  | GUANTES (CAMBIO C/5 DIAS) | PAR | 400 | 3.5 | 1400
00 07195 |  | HERRAMIENTA DE PROGRAMACION | u | 8 | 250 | 2000
00 07083 |  | INODORO TREBOL BLANCO | UND | 22 | 196.9 | 4331.8
00 07288 |  | INSTALACION SISTEMA DE RECIRCULACION | UND | 2 | 1800 | 3600
00 07123 |  | INTERRUPTOR BIPOLAR MODUS 642A | UND | 105 | 29.9 | 3139.5
00 07088 |  | LAVATORIO BLANCO | und | 7 | 126.9 | 888.3
00 07087 |  | LAVATORIO OVALIN BLANCO C/MEZCLADOR TREBOL 4" | PZA | 26 | 327.8 | 8522.8
00 07164 |  | LUMINARIA BRAQUETE MOD. RSP TC-DEL 2X18 W; INC. LAMPARAS | u | 114 | 119.9 | 13668.6
00 06995 |  | MALLA ARPILLERA | M | 566.8 | 3.5 | 1983.8
00 07176 |  | MARCO METALICO DE ANGULO L DE 21/2"X21/2"X1/4" | CJTO | 6 | 420 | 2520
00 07179 |  | MAT. VARIOS | jgo | 56.11 | 30 | 1683.3
00 07051 |  | MAYOLICA COLOR 1ra 30 x 20 cm | M2 | 1951.52 | 25 | 48788
00 07178 |  | MEDIDOR O CANTADOR DE ENERGIA ELECTRICA MONOFASICO Y TRIFASICO PROVISTO POR SEAL SA, SEGUN | Cjto. | 2 | 250 | 500
00 07057 |  | MELAMINE DE 15 MM | M2 | 79.6 | 51.7 | 4115.32
00 07202 |  | MESA PARA COMEDOR | UND | 20 | 500 | 10000
00 07196 |  | MODULO AISLADOR | u | 8 | 335 | 2680
00 07003 |  | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS | GLB | 2 | 500 | 1000
00 07070 |  | NIPLE DE F° GALV. DE 1" X 1" | UND | 50 | 2.5 | 125
00 07110 |  | NIPLE DE Fo Go DE 4" x 2" | UND | 56 | 17.9 | 1002.4
00 07108 |  | NIPLE F°G° 2 1/2" x 2" | UND | 34 | 3.9 | 132.6
00 07185 |  | PARLANTES DE SONIDO PARA PARED DE 50 WATTS | u | 3 | 100 | 300
00 07047 |  | PEGAMENTO PARA LOSETAS Y CERAMICAS | KG | 1068.96 | 45.66 | 48808.71
00 07052 |  | PEGAMENTO PARA LOSETAS Y CERAMICAS | BOL | 319.67 | 45.66 | 14596.13
00 07058 |  | PERFIL "U" ALUMINIO DE 3/4" | M | 219.48 | 175.28 | 38470.45
00 07053 |  | PIEDRA LAJA | M2 | 7.29 | 65 | 473.85
00 07048 |  | PISO CERAMICO 45x45 | M2 | 1843.9 | 25 | 46097.5
00 07126 |  | PLACA DE ALUMINIO ANONIZADO 2 HUECOS | u | 20 | 11.9 | 238
00 07138 |  | PLACA PARA UNA SALIDA DE TV CABLE MAGIC | u | 4 | 50 | 200
00 07214 |  | PLAN DE CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD | UND | 1 | 3000.4 | 3000.4
00 07217 |  | PLATINA DE 1"x5 MM | M | 446.22 | 9.18 | 4096.3
00 07252 |  | POSTE 8M + LUMINARIA SOLAR 100W 18000LM BLUESMART-EXTERIOR | UND | 6 | 2500 | 15000
00 07197 |  | PROBADOR DE SENSOR DE HUMOS | u | 8 | 359 | 2872
00 07008 |  | PROTECTOR DE OIDOS TAPON (CAMBIO C/15 DIAS X 1 MES) | PAR | 350 | 1.5 | 525
00 06996 |  | PUNTALES DE EUCALIPTO DE 3" | UND | 137.64 | 7.7 | 1059.83
00 07049 |  | REGLA DE ALUMINIO 1½" X 3" X 6" | und | 6.52 | 110 | 717.2
00 07056 |  | REJA DE MALLA METALICA | M2 | 46.14 | 120 | 5536.8
00 07174 |  | SAL GRANULADA INDUSTRIAL | kg | 200 | 2.8 | 560
00 07004 |  | SC MOVILIZACION MATERIALES | VJE | 8 | 250 | 2000
00 07189 |  | SENSOR DETECTOR DE HUMO | u | 75 | 200 | 15000
00 07192 |  | SENSOR DETECTOR DE TEMPERATURA | UND | 70 | 250 | 17500
00 07010 |  | SEÑALES DE SEGURIDAD DE VINIL | UND | 10 | 10.77 | 107.7
00 07011 |  | SEÑALIZADORES ACRILICOS/SALIDA OPALUX | UND | 6 | 20 | 120
00 07199 |  | SERVICIO DE CONFIGURACION DE SISTEMA DE ALARMAS CONTRAINCENDIO, CENTRAL C.I. Y PUESTA EN M | Cjto. | 1.25 | 500 | 625
00 07203 |  | SILLAS DE MADERA | PZA | 40 | 200 | 8000
00 07168 |  | SOCKET | UND | 113 | 13.5 | 1525.5
00 07140 |  | SPLITTER DE 4 SALIDAS (TV-CABLE) | u | 6 | 100 | 600
00 07165 |  | SPOT LIGTH C/LAMPARA DICROICA DIRIGIBLE 1X50W PLC ,INC.LUM | u | 8 | 119.9 | 959.2
00 07240 |  | SUMIDERO DE BRONCE DE 4" | und | 5.6 | 25.34 | 141.9
00 07065 |  | Suministro y Colocacion de espejos | m2 | 8.05 | 140 | 1127
00 07156 |  | TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL TG.D - 20G; 3Ø DE BARRAS, INC. ITM | u | 1 | 199.1 | 199.1
00 07157 |  | TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL TG.D - 30G; 3Ø DE BARRAS, INC. ITM | u | 1 | 199.1 | 199.1
00 07158 |  | TABLERO ELECTRICO STANDS GENERALES TD - S; 1Ø INC. ITM Y DIFERENCIALES | UND | 1 | 199.1 | 199.1
00 07159 |  | TABLERO ELECTRICO STANDS PARA CARNES TD - S; 1Ø INC. ITM Y DIFERENCIALES | UND | 5 | 199.1 | 995.5
00 07155 |  | TABLERO GENERAL TG, 3Ø DE BARRAS, INC. ITM, SISTEMA MEDICION Y CONTROL MAT. VARIOS | u | 4 | 199.1 | 796.4
00 07071 |  | TANQUE ELEVADO DE PVC ROTOPLAS O SIMILAR DE 2500lt, INCLUYE ACCESORIOS Y BASE APOYO | UND | 4 | 2500 | 10000
00 07161 |  | TAPA CIEGA PVC CIRCULAR INC. TORNILLOS | u | 309.03 | 3.9 | 1205.22
00 07060 |  | TEE 1 1/2"x1 1/2"x1/8" x6m. | PZA | 16.21 | 80 | 1296.8
00 07112 |  | TEE MECANICA 4"x1" | PZA | 15 | 45 | 675
00 07096 |  | TEE PVC-SAP CLASE 10 - 1" | und | 25.2 | 7.4 | 186.48
00 07090 |  | TEE PVC-SAP-CLASE 10 - 1/2" | UND | 42 | 1.9 | 79.8
00 07093 |  | TEE PVC-SAP-CLASE 10 - 3/4" | UND | 43.5 | 3.9 | 169.65
00 07066 |  | THINER ACRILICO | GLN | 12.95 | 22.9 | 296.56
00 07191 |  | TUBERIA CORRUGADA FLEXIBLE DE PVC ø 1/2" | m | 72.5 | 39.9 | 2892.75
00 07287 |  | TUBERIA DE PVC Ø 2" (Suministro, instalacion y Uniones) | M | 89.54 | 55.85 | 5000.81
00 07098 |  | TUBERIA PVC AGUA CLASE 10 DE 1/2" | m | 122.39 | 10.9 | 1334.05
00 07097 |  | TUBERIA PVC-CLASE 10 1" x 5M | M | 65.29 | 23 | 1501.67
00 07091 |  | TUBERIA PVC-CLASE 10 1/2" x 5M | M | 63 | 10.9 | 686.7
00 07094 |  | TUBERIA PVC-CLASE 10 3/4" x 5M | M | 153.58 | 24.2 | 3716.64
00 07078 |  | TUBO DE ACERO SCH40 DE 11/4" | m | 126.88 | 25.7 | 3260.82
00 07076 |  | TUBO DE ACERO SCH40 DE 21/2" | m | 109.42 | 50.14 | 5486.32
00 07074 |  | TUBO DE ACERO SCH40 DE 4" | m | 86.05 | 99.53 | 8564.56
00 07135 |  | TUBO DE PVC SAP ELECTRICO DE 25 MM. | m | 60 | 3.3 | 198
00 07147 |  | TUBO DE PVC-P ELÉCTRICO DE 100 MM Ø | m | 20 | 42 | 840
00 07073 |  | TUBO DE PVC-P ELECTRICO DE 20 MM Ø | m | 4817.94 | 0.5 | 2408.97
00 07141 |  | TUBO DE PVC-P ELÉCTRICO DE 25 MM Ø | m | 137.2 | 3.5 | 480.2
00 07143 |  | TUBO DE PVC-P ELÉCTRICO DE 35 MM Ø | m | 25 | 10 | 250
00 07145 |  | TUBO DE PVC-P ELÉCTRICO DE 40 MM Ø | m | 10 | 20.7 | 207
00 07216 |  | TUBO FoNo. DE 2" | M | 153.62 | 10.58 | 1625.3
00 07307 |  | TUBO NEGRO 2" x 3 mm | UND | 276.38 | 79 | 21834.02
00 07131 |  | TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT. 20MM X 3M | u | 985.85 | 18 | 17745.3
00 07106 |  | UNION ROSCADA PVC-SAP CLASE 10 - 1 1/2" | UND | 49.71 | 1.82 | 90.47
00 07101 |  | UNION ROSCADA PVC-SAP CLASE 10 - 1" | UND | 4.15 | 1.5 | 6.23
00 07100 |  | UNION ROSCADA PVC-SAP CLASE 10 - 3/4 | UND | 15.76 | 0.81 | 12.77
00 07128 |  | UNION SIMPLE PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20MM | u | 20 | 4 | 80
00 07079 |  | UNION SIMPLE SCHEDULLE 40 DE 11/4" | UND | 24.64 | 99.73 | 2457.35
00 07077 |  | UNION SIMPLE SCHEDULLE 40 DE 21/2" | UND | 21.25 | 193 | 4101.25
00 07075 |  | UNION SIMPLE SCHEDULLE 40 DE 4" | UND | 16.71 | 295 | 4929.45
00 07086 |  | UÑAS DE SUJECION PARA URINARIO C/PERNOS AUTOROSCANTE | und | 20 | 11.9 | 238
00 07085 |  | URINARIO BLANCO CADET (TREBOL) | und | 10 | 249.9 | 2499
00 07113 |  | VALVULA COMPUERTA BRONCE 2" | UND | 15 | 235 | 3525
00 07109 |  | VALVULA COMPUERTA BRONCE 2.1/2" | UND | 17 | 359 | 6103
00 07111 |  | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 4" | PZA | 14 | 765 | 10710
00 07114 |  | VALVULA DE AIRE TRIPLE EFECTO 2" | UND | 15 | 255 | 3825
00 07115 |  | VALVULA SIAMESA BRONCE UL/FM TIPO POSTE + TAPAS CON CADENA DE 4"x 2 1/2"x 2 1/2" | UND | 17 | 650 | 11050
00 07170 |  | VARILLA DE COBRE PURO Ø 3/4" DE 2,40 M. | u | 4 | 449 | 1796
00 07064 |  | VIDRIO SISTEMA MODUGLASS 6mm | M2 | 739.29 | 125 | 92411.25
00 07118 |  | YEE PVC-SAL 4" x 4" | PZA | 45.6 | 17.5 | 798
00 07213 |  | YESO EN BOLSA DE 20 KG | BLS | 70.26 | 8 | 562.08
02 00093 |  | ALAMBRE NEGRO N°16 | KG | 31.34 | 4.4 | 137.9
02 00018 |  | ALAMBRE NEGRO N°8 | KG | 346.99 | 4.4 | 1526.76
02 00123 |  | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 | KG | 6831.63 | 5 | 34158.15
02 00117 |  | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 | KG | 1350.57 | 5 | 6752.85
02 04962 |  | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 | KG | 332.02 | 5 | 1660.1
02 04961 |  | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 | KG | 143.02 | 5 | 715.1
02 00022 |  | CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" | KG | 16.52 | 6.5 | 107.38
02 07205 |  | CLAVOS CON CABEZA DE 2", 3" Y 4" | KG | 1600.13 | 5.08 | 8128.66
02 01541 |  | FIERRO REDONDO ACERO NEGRO LISO DE 1/2" | M | 863.18 | 8 | 6905.44
02 07276 |  | PERFIL EN U EN U DE 1/2" CON TORNILLO DE 3/8"X35" | PZA | 32 | 89 | 2848
02 05694 |  | PERNO 3/8" x 6" CON TUERCAS Y ARANDELAS | UND | 400.07 | 3.8 | 1520.27
03 06091 |  | ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 | kg | 151871.71 | 4.2 | 637861.18
04 00033 |  | ARENA FINA | M3 | 286.07 | 82.6 | 23629.38
04 00029 |  | ARENA GRUESA | M3 | 608.88 | 59 | 35923.92
04 07236 |  | MATERIAL BASE GRANULAR CLASIFICADA | M3 | 295.13 | 50 | 14756.5
04 00074 |  | TIERRA DE CHACRA | M3 | 65.9 | 70 | 4613
05 00002 |  | AGUA | M3 | 144.29 | 10.62 | 1532.36
05 00099 |  | PIEDRA CHANCADA DE 1/2" | M3 | 233.09 | 88.5 | 20628.47
05 06155 |  | PIEDRA CHANCADA DE 1/2" Y 3/4" | m3 | 837.45 | 60 | 50247
05 00075 |  | PIEDRA GRANDE (MAX 8") | M3 | 46.65 | 47 | 2192.55
05 01587 |  | PIEDRA MEDIANA | M3 | 4.28 | 50 | 214
05 00001 |  | PIEDRA MEDIANA (MAX 6") | M3 | 9.15 | 47 | 430.05
07 00095 |  | CABLE THW 10 mm2 | M | 1869.19 | 10.7 | 20000.33
07 00306 |  | CONDUCTOR TW SOLIDO 1x 4 mm2 | M | 126 | 4 | 504
07 00296 |  | CONDUCTOR TW SOLIDO 1x2.5 mm2 | M | 434.8 | 1.6 | 695.68
10 02586 |  | DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO | UND | 16 | 169.9 | 2718.4
10 01042 |  | LAVAD. ACERO INOX. 1 POZA C/ESC 19"x37" | UND | 29 | 439 | 12731
10 01240 |  | LLAVE DE LAVADERO PICO GIRATORIO L/ECO CROMADA | UND | 29 | 103.5 | 3001.5
10 00939 |  | PAPELERA C/EJE 15x15 BLANCA | UND | 27 | 29.9 | 807.3
12 00532 |  | CAJA OCTOGONAL GALV. 4" X 2 1/8 " | UND | 68 | 35.9 | 2441.2
12 00791 |  | CAJA RECTANG GALV PESADA 4"x2 1/8"x2 1/8 | UND | 2 | 5 | 10
12 01957 |  | TABLERO ALTER. DE ELECT. MONOF. C/FUSIBLE | UND | 7 | 200 | 1400
13 00666 |  | ASFALTO RC-250 | GLN | 49.97 | 12.96 | 647.61
14 07283 |  | PORCELANTO 60x60CM | M2 | 18.92 | 25.34 | 479.43
17 07324 |  | ADOQUIN DE CONCRETO F´C420 KG/CM2 20x10x6cm | UND | 11622.42 | 1.1 | 12784.66
17 00845 |  | BLOQUE DE CONCRETO HUECO DE 15X19X30 CM | UND | 371.81 | 4 | 1487.24
17 07209 |  | CELOSIA DE CONCRETO 4HART | PZA | 1137.18 | 43.9 | 49922.2
17 00076 |  | LADRILLO KK TIPO IV 24x13x09 CM | UND | 77968.96 | 1.68 | 130987.85
17 01590 |  | LADRILLO P/TECHO 20x30x30 CM 8 HCOS. | UND | 22346.3 | 3 | 67038.9
17 04545 |  | SILLAR BLANCO PARA ENCHAPE | M2 | 102.72 | 55 | 5649.6
21 00003 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG) | BOL | 15578.83 | 27 | 420628.41
24 07208 |  | CERAMICA DE 45 X 45 CM | M2 | 272 | 25 | 6800
26 00282 |  | BISAGRA PIN | UND | 6.9 | 20 | 138
26 02770 |  | CERRADURA 2 GOLPES CON TIRADOR TIPO FORTE | UND | 21 | 40.86 | 858.06
26 00153 |  | CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES | UND | 47 | 72 | 3384
29 06952 |  | AGUA PARA INGERIR DE 20 L | UND | 120 | 19 | 2280
29 06904 |  | BANNER A COLOR 3.60M X 2.40M | UND | 1 | 194.7 | 194.7
29 00229 |  | CINTA AISLANTE | RLL | 62.26 | 3.4 | 211.68
29 06960 |  | EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) 6 KG | UND | 4 | 100 | 400
29 06939 |  | SC ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 3500 | 3500
29 00862 |  | SOLDADURA CELLOCORD 1/8" | KG | 87.47 | 19.06 | 1667.18
29 00734 |  | WAYPE | KG | 0.36 | 5 | 1.8
30 07328 |  | (SERVICIO) SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS DE PARQUE | UND | 8 | 2500 | 20000
30 07224 |  | ADITIVO DESMOLDANTE DE MADERA | GLN | 373.72 | 122.02 | 45601.31
30 04939 |  | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | KG | 21.82 | 5.93 | 129.39
30 00066 |  | AGUARRAS | GLN | 0.25 | 30.9 | 7.73
30 07297 |  | BACKER ROD DE 1" | M | 235.27 | 1.1 | 258.8
30 07278 |  | BASE ZINCROMATO | GLN | 5.4 | 74.24 | 400.9
30 07219 |  | CAL ( BOLSA X 20 KG) | BOL | 35.2 | 15.17 | 533.98
30 02988 |  | CINTA TEFLON | UND | 249.3 | 0.2 | 49.86
30 07226 |  | CURADOR ACRILICO | GLN | 106.03 | 18.56 | 1967.92
30 00283 |  | ELECTRODO TIPO 6011 - CELLOCORD | KG | 9.67 | 22 | 212.74
30 03229 |  | FRAGUA | KG | 67.98 | 7 | 475.86
30 07284 |  | FRAGUA P/CERAMICO(BOLSA DE 1 KG) | BOL | 3.48 | 6.78 | 23.59
30 02047 |  | IMPERMEABILIZANTE | KG | 294.75 | 6.8 | 2004.3
30 07296 |  | IMPRIMANTE PRIMER 429 PE SIKA | GLN | 0.77 | 220.34 | 169.66
30 06950 |  | LENTES DESEGURIDAD (CAMBIO C/5 DIAS) | UND | 400 | 12 | 4800
30 00063 |  | LIJA PARA FIERRO | UND | 53.05 | 2.5 | 132.63
30 07249 |  | LIJA PARA METAL Nº 80 | PLN | 125.93 | 93.53 | 11778.23
30 07277 |  | MADERA TORNILLO 4" X4" | P2 | 800.03 | 8.4 | 6720.25
30 07285 |  | PEGAMENTO PARA CERAMICO | BLS | 3.76 | 16.02 | 60.24
30 04341 |  | PEGAMENTO PARA PVC | GLN | 0.04 | 136.69 | 5.47
30 00317 |  | PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC | GLN | 148.75 | 260 | 38675
30 00137 |  | PORCELANA | KG | 884.28 | 8.5 | 7516.38
30 07298 |  | SIKAFLEX FC11 X 300ML | UND | 69.8 | 20.59 | 1437.18
30 00618 |  | SILICONA | UND | 38.4 | 24 | 921.6
30 07295 |  | TECKNOPOR 1" | UND | 32.59 | 11.78 | 383.91
30 07309 |  | THINNER | GLN | 40.01 | 15.25 | 610.15
30 00245 |  | YESO | KG | 29.82 | 4.15 | 123.75
31 03786 |  | CAJA DE CONCRETO C/TAPA P/REGISTRO | UND | 10 | 95 | 950
34 07225 |  | GASOLINA | gal | 278.39 | 12.58 | 3502.15
37 06948 |  | BOTINES DE CUERO CON PUNTA DE ACERO #41 | PAR | 60 | 35 | 2100
37 06942 |  | CASCO DE SEGURIDAD INCL BARBIQUEJO | UND | 30 | 10 | 300
37 06946 |  | CHALECO REFLECTIVO | UND | 30 | 23.6 | 708
37 06944 |  | FILTRO PARA POLVO | UND | 30 | 30 | 900
37 06947 |  | UNIFORME MAMELUCO PARA OBRERO | UND | 60 | 40 | 2400
38 00005 |  | HORMIGON | M3 | 183.12 | 50 | 9156
39 07248 |  | BROCHA DE 4" | UND | 0.8 | 6.44 | 5.15
39 04532 |  | CASETA DE GUARDIANIA | GLB | 1 | 945 | 945
39 01073 |  | HIPOCLORITO DE CALCIO 70% | KG | 0.71 | 35 | 24.85
39 07250 |  | RODILLO DE 9" | UND | 8.04 | 8.81 | 70.83
40 07237 |  | LAJA IRREGULAR | M2 | 1918.8 | 40 | 76752
43 00071 |  | COLA SINTETICA | GLN | 1.79 | 21.44 | 38.38
43 05218 |  | ESTACA DE MADERA | UND | 60.21 | 3 | 180.63
43 00025 |  | LIJA PARA MADERA | UND | 1179.85 | 1.69 | 1993.95
43 00034 |  | MADERA CEDRO | P2 | 40.09 | 8.5 | 340.77
43 00020 |  | MADERA TORNILLO | P2 | 46025.28 | 8.47 | 389834.12
43 07068 |  | MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE | p2 | 96.28 | 8.7 | 837.64
43 04037 |  | PLANTONES ORNAMENTALES | UND | 45 | 25 | 1125
44 01018 |  | TRIPLAY LUPUNA 6mm x 4' x 8' | UND | 38.57 | 51.9 | 2001.78
49 01959 |  | CONTROL DE NIVEL | UND | 14 | 119 | 1666
49 01958 |  | ELECTROBOMBA 1.4 HP MONOFASICA | UND | 14 | 247.68 | 3467.52
51 01418 |  | PLATINA DE FIERRO 1/8" x 1 1/2" x 6m | PZA | 1.45 | 50 | 72.5
53 07222 |  | DIESEL | GLN | 1181.4 | 14.49 | 17118.49
54 00067 |  | BARNIZ MARINO | GLN | 6.5 | 105 | 682.5
54 00068 |  | PINTURA ANTICORROSIVA | GLN | 81.78 | 55 | 4497.9
54 00606 |  | PINTURA ESMALTE SINTETICO | GLN | 69.91 | 48 | 3355.68
54 00065 |  | PINTURA LATEX | GLN | 338.38 | 110 | 37221.8
54 07251 |  | PINTURA LATEX SUPERIOR | gal | 3.22 | 84.75 | 272.9
54 02945 |  | SELLADOR PARA MUROS | GLN | 190.45 | 28.9 | 5504.01
56 01592 |  | PUERTA METALICA | M2 | 7.28 | 250 | 1820
62 07286 |  | CRUCETAS | CTO | 1.8 | 8.39 | 15.1
63 03074 |  | CODO BRONCE 90° x 1 1/2" | UND | 12 | 10.9 | 130.8
65 01882 |  | NIPLE F°G° 1" x 1 1/2" | UND | 36.01 | 2.97 | 106.95
65 01309 |  | NIPLE F°G° 1 1/2" x 2" | UND | 32 | 2.5 | 80
65 01300 |  | NIPLE F°G° 1/2 x 1 1/4" | UND | 115.98 | 2.5 | 289.95
65 03437 |  | NIPLE F°G° 2" x 2 1/2" | UND | 30 | 30 | 900
65 03651 |  | TUBERIA DE F°N° 1 1/2" STANDARD | M | 106.37 | 142 | 15104.54
65 01939 |  | TUBERIA DE F°N° 2" STANDARD | M | 204.04 | 150 | 30606
65 07282 |  | TUBO CUADRADO DE ACERO NEGRO DE 6"x6" x 3mm | M | 168 | 24 | 4032
65 07280 |  | TUBO DE ACERO 4" x 6" x 2.5 mm | M | 252.01 | 15.7 | 3956.56
65 01881 |  | UNION UNIVERSAL F°G° 1" | UND | 86.01 | 2 | 172.02
65 01308 |  | UNION UNIVERSAL F°G° 1 1/2" | UND | 76 | 30.8 | 2340.8
65 01305 |  | UNION UNIVERSAL F°G° 1 1/4" | UND | 28 | 16 | 448
65 01299 |  | UNION UNIVERSAL F°G° 1/2" | UND | 88 | 7.8 | 686.4
65 01236 |  | UNION UNIVERSAL F°G° 2 1/2" | UND | 34 | 40.1 | 1363.4
65 02884 |  | UNION UNIVERSAL F°G° 4" | UND | 56 | 87.2 | 4883.2
68 00766 |  | SUMIDERO DE BRONCE 2" | UND | 90.99 | 18.5 | 1683.32
68 01314 |  | SUMIDERO DE BRONCE 4" | UND | 71 | 29.9 | 2122.9
72 00490 |  | CINTA TEFLON | M | 451.5 | 0.2 | 90.3
72 01090 |  | CODO PVC-SAL 2" x 90 | UND | 144.13 | 1.7 | 245.02
72 00319 |  | CODO PVC-SAL 3" x 90 | UND | 38 | 7.3 | 277.4
72 01212 |  | CODO PVC-SAL 4" x 90 | UND | 89.36 | 7 | 625.52
72 07206 |  | CRUCETAS | BLS | 119.67 | 12 | 1436.04
72 07207 |  | PEGAMENTO PARA CERAMICO | BOL | 62.56 | 45.66 | 2856.49
72 00661 |  | TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 2" | M | 2148.5 | 5.96 | 12805.06
72 07212 |  | TUBERIA PVC-CLASE 10 - 1 1/2" x 5M | M | 269.5 | 38.7 | 10429.65
72 01086 |  | TUBO PVC - SAL 2'' (3m) | M | 172.84 | 5.96 | 1030.13
72 01087 |  | TUBO PVC - SAL 4'' (3m) | M | 1612.54 | 11.3 | 18221.7
72 07211 |  | UNION ROSCADA PVC-SAP CLASE 10 - 1/2" | UND | 23.36 | 0.58 | 13.55
72 00304 |  | UNION SIMPLE PVC-SEL 20 mm | UND | 210.16 | 0.6 | 126.1
72 01089 |  | YEE PVC-SAL 2" x 2" | UND | 57.66 | 4.1 | 236.41
73 00181 |  | CODOS PVC SAL 4" X 90° | PZA | 5.6 | 5.93 | 33.21
77 01775 |  | VALVULA CHECK DE BRONCE DE 4" | UND | 14 | 1250 | 17500
77 01072 |  | VALVULA CHECK ø 1 1/2" | UND | 22 | 1200 | 26400
77 02840 |  | VALVULA CHECK ø 1" | UND | 15 | 63.56 | 953.4
77 01960 |  | VALVULA DE PIE 1" | UND | 14 | 28 | 392
77 02841 |  | VALVULA FLOTADORA ø 1" | UND | 25 | 139.9 | 3497.5
78 01883 |  | VALVULA DE COMPUERTA 1" | UND | 18 | 67.8 | 1220.4
78 01310 |  | VALVULA DE COMPUERTA 1 1/2" | UND | 33 | 115 | 3795
78 01307 |  | VALVULA DE COMPUERTA 1 1/4" | UND | 14 | 37.8 | 529.2
78 01301 |  | VALVULA DE COMPUERTA 1/2" | UND | 44 | 36.86 | 1621.84
3773959.72
EQUIPO
00 07291 |  | CAMION CISTERNA 4X2(AGUA) 122 HP 2000 GAL. | HM | 1.57 | 80 | 125.6
00 07006 |  | EQUIPO DE ESTACION TOTAL+PRISMA Y PORTA PRISMA | hm | 89.38 | 15 | 1340.7
00 07308 |  | EQUIPO DE PINTURA (COMPRENSORA+SOPLETE) | HM | 207.82 | 15 | 3117.3
00 07177 |  | INSTRUMENTAL ELECTRICO | %MO |  |  | 3396.9
00 07204 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO (TAMBOR) 18-22 HP 9-11 p3 | HM | 1017.77 | 18.5 | 18828.75
00 07005 |  | NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE | hm | 117.32 | 10 | 1173.2
00 07218 |  | SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 295 AMP. | HM | 337.03 | 5 | 1685.15
37 01542 |  | EQUIPO DE PINTURA | HM | 64.03 | 10 | 640.3
37 00004 |  | HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  |  | 94511.73
37 07247 |  | REGLA DE ALUMINIO | PZA | 1.4 | 75 | 105
39 07210 |  | EQUIPAMIENTO DE PATIO DE COMIDAS Y ZONA DE JUGOS | GLB | 1 | 10000 | 10000
48 07239 |  | ANDAMIO METALICO ALQUILER | HM | 124.07 | 5 | 620.35
48 06831 |  | CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3. | HM | 243.37 | 120 | 29204.4
48 01579 |  | CIZALLA P/CORTE DE FIERRO | HM | 20.09 | 4 | 80.36
48 07325 |  | CORTADORA DE CONCRETO INC. ESMERIL | HM | 33.16 | 10 | 331.6
49 07002 |  | CAMION VOLQUETE X 15 M3 | HM | 886.39 | 245 | 217165.55
49 01626 |  | CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3 | HM | 877.57 | 180 | 157962.6
49 00385 |  | CARGADOR S/LLANTAS 110 - 125 HP | HM | 21.03 | 240 | 5047.2
49 07314 |  | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 | hm | 100.77 | 180 | 18138.6
49 00113 |  | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP | HM | 133.55 | 6 | 801.3
49 00338 |  | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP | HM | 194.26 | 35 | 6799.1
49 07311 |  | COMPACTADOR VIBRATORIA 7 HP TIPO PLANCHA | HM | 58.91 | 8 | 471.28
49 04321 |  | COMPRESOR DE AIRE | UND | 6.45 | 359 | 2315.55
49 07227 |  | EQUIPO PULVERIZADOR TIPO MOCHILA C/SISTEMA DE PRESION x15 lt | HM | 16.25 | 10 | 162.5
49 07220 |  | ESTACION TOTAL INC. TRIPODE, PRISMA Y RADIO | hm | 14.08 | 12 | 168.96
49 00268 |  | PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP | HM | 7.92 | 7 | 55.44
49 02477 |  | RETROEXCAVADORA | HM | 0.28 | 180 | 50.4
49 07312 |  | RODILLO COMPACTADOR DE 1 tON. | HM | 15.6 | 25 | 390
49 00032 |  | VIBRADOR A GASOLINA 1 3/4", 4HP | HM | 438.22 | 2 | 876.44
49 00668 |  | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" | HM | 31.27 | 7 | 218.89
49 00122 |  | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" | HM | 52.49 | 7.17 | 376.35
49 00927 |  | WINCHE - 2 BALDES, 3.6 HP | HM | 177.5 | 50 | 8875
585036.5
| COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 6800947.46
| GASTOS GENERALES |  |  |  | 12 % | 816113.7
| UTILIDAD |  |  |  | 8.5 % | 578080.53
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 8195141.69
| IGV |  |  |  | 18 % | 1475125.5
| TOTAL |  |  |  |  | 9670267.19
| EXPEDIENTE TECNICO |  |  |  |  | 335000
| SUPERVISION |  |  |  | 5 % | 483513.36
| GESTION DE OBRA |  |  |  |  | 70000
| LIQUIDACION DE OBRA |  |  |  |  | 44883.02
| JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS |  |  |  |  | 90000
| INVERSION TOTAL |  |  |  |  | 10693663.57
| CONTROL CONCURRENTE |  |  |  | 0.5 % | 53468.32
| PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | 10747131.89
Son : | DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON 89/100 NUEVOS SOLES