## SP1
Presupuesto
Proyecto |  | "CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N.º 12
ZONA B, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO
Sub Presupuesto |  | 02 - BLOQUE N°1
Cliente |  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
Ubicación |  | CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA |  |  |  | Costo a : |  | Febrero - 2026
Item | Descripción |  | Unidad | Metrado | Precio | Parcial | Subtotal | Total
02 | ESTRUCTURAS | [6 empty] | 811075.83
02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [5 empty] | 25187.26
02.01.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS Y ZAPATAS |  | M3 | 137.32 | 62.51 | 8583.87
02.01.02 | CORTE DE TERRENO C/EQUIPO |  | M3 | 273.9 | 12.16 | 3330.62
02.01.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 7.0HP |  | M3 | 68.66 | 32.01 | 2197.81
02.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO |  | M3 | 342.56 | 32.33 | 11074.96
02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [5 empty] | 29255.97
02.02.01 | CONCRETO PARA CIMIENTOS CICLOPEO 1:10 + 30% P.G. |  | M3 | 54.23 | 223.95 | 12144.81
02.02.02 | CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10m C:H, 1:12 |  | M2 | 108.12 | 28.47 | 3078.18
02.02.03 | CONCRETO PARA SOBRECIMIENTOS CICLOPEO 1:8 + 25% P.M. |  | M3 | 12.2 | 293.89 | 3585.46
02.02.04 | CONCRETO PARA FALSO PISO E=4" MEZCLA 1:8 C:H |  | M2 | 272 | 38.41 | 10447.52
02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 756632.6
02.03.01 | PRIMER NIVEL | [5 empty] | 370578
02.03.01.01 | ZAPATAS | [5 empty] | 63645.86
02.03.01.01.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA ZAPATAS |  | M3 | 48 | 462.77 | 22212.96
02.03.01.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS |  | M2 | 86.4 | 68.61 | 5927.9
02.03.01.01.03 | ACERO GRADO 60, EN ZAPATAS |  | KG | 5260 | 6.75 | 35505
02.03.01.02 | COLUMNAS | [5 empty] | 82834.68
02.03.01.02.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA COLUMNAS |  | M3 | 41.41 | 563.45 | 23332.46
02.03.01.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS |  | M2 | 343.97 | 76.83 | 26427.22
02.03.01.02.03 | ACERO GRADO 60, EN COLUMNAS |  | KG | 4900 | 6.75 | 33075
02.03.01.03 | VIGAS | [5 empty] | 43115.41
02.03.01.03.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA VIGAS |  | M3 | 29.94 | 467.07 | 13984.08
02.03.01.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS |  | M2 | 185.1 | 94.08 | 17414.21
02.03.01.03.03 | ACERO GRADO 60, EN VIGAS |  | KG | 1735.87 | 6.75 | 11717.12
02.03.01.04 | LOSAS | [5 empty] | 111619.58
02.03.01.04.01 | LOSAS ALIGERADAS | [5 empty] | 111619.58
02.03.01.04.01.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS |  | M3 | 23.66 | 491.13 | 11620.14
02.03.01.04.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS ALIGERADAS |  | M2 | 272 | 67.12 | 18256.64
02.03.01.04.01.03 | LADRILLO PARA LOSA ALIGERADA 0.20x0.30x0.30m |  | Und | 2380 | 4.26 | 10138.8
02.03.01.04.01.04 | ACERO GRADO 60, EN LOSAS ALIGERADAS |  | KG | 10608 | 6.75 | 71604
02.03.01.05 | ESCALERAS | [5 empty] | 47603.77
02.03.01.05.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA ESCALERAS |  | M3 | 63.28 | 545.46 | 34516.71
02.03.01.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESCALERAS |  | M2 | 27.44 | 70.31 | 1929.31
02.03.01.05.03 | ACERO GRADO 60, EN ESCALERAS |  | KG | 1539 | 7.25 | 11157.75
02.03.01.06 | CAJA DE ASCENSORES Y SIMILARES | [5 empty] | 21758.7
02.03.01.06.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA ASCENSORES |  | M3 | 6.04 | 563.44 | 3403.18
02.03.01.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ASCENSORES |  | M2 | 62.54 | 85.22 | 5329.66
02.03.01.06.03 | ACERO GRADO 60, EN ASCENSORES |  | KG | 1796.67 | 7.25 | 13025.86
02.03.02 | SEGUNDO NIVEL | [5 empty] | 155729.48
02.03.02.01 | COLUMNAS | [5 empty] | 73413.46
02.03.02.01.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA COLUMNAS |  | M3 | 37.5 | 563.45 | 21129.38
02.03.02.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS |  | M2 | 311.52 | 76.83 | 23934.08
02.03.02.01.03 | ACERO GRADO 60, EN COLUMNAS |  | KG | 4200 | 6.75 | 28350
02.03.02.02 | VIGAS | [5 empty] | 41441.55
02.03.02.02.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA VIGAS |  | M3 | 29.94 | 467.07 | 13984.08
02.03.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS |  | M2 | 185.1 | 94.08 | 17414.21
02.03.02.02.03 | ACERO GRADO 60, EN VIGAS |  | KG | 1487.89 | 6.75 | 10043.26
02.03.02.03 | LOSAS | [5 empty] | 21800.52
02.03.02.03.01 | LOSAS ALIGERADAS | [5 empty] | 21800.52
02.03.02.03.01.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS |  | M3 | 4.62 | 491.13 | 2269.02
02.03.02.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS ALIGERADAS |  | M2 | 53.13 | 67.12 | 3566.09
02.03.02.03.01.03 | LADRILLO PARA LOSA ALIGERADA 0.20x0.30x0.30m |  | Und | 464.84 | 4.26 | 1980.22
02.03.02.03.01.04 | ACERO GRADO 60, EN LOSAS ALIGERADAS |  | KG | 2071.88 | 6.75 | 13985.19
02.03.02.04 | CAJA DE ASCENSORES Y SIMILARES | [5 empty] | 19073.95
02.03.02.04.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA ASCENSORES |  | M3 | 5.47 | 563.44 | 3082.02
02.03.02.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ASCENSORES |  | M2 | 56.64 | 85.22 | 4826.86
02.03.02.04.03 | ACERO GRADO 60, EN ASCENSORES |  | KG | 1540.01 | 7.25 | 11165.07
02.03.03 | TERCER NIVEL | [5 empty] | 230325.12
02.03.03.01 | COLUMNAS | [5 empty] | 58113.76
02.03.03.01.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA COLUMNAS |  | M3 | 21.09 | 563.45 | 11883.16
02.03.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS |  | M2 | 171.23 | 76.83 | 13155.6
02.03.03.01.03 | ACERO GRADO 60, EN COLUMNAS |  | KG | 4900 | 6.75 | 33075
02.03.03.02 | VIGAS | [5 empty] | 43115.41
02.03.03.02.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA VIGAS |  | M3 | 29.94 | 467.07 | 13984.08
02.03.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS |  | M2 | 185.1 | 94.08 | 17414.21
02.03.03.02.03 | ACERO GRADO 60, EN VIGAS |  | KG | 1735.87 | 6.75 | 11717.12
02.03.03.03 | LOSAS | [5 empty] | 111619.58
02.03.03.03.01 | LOSAS ALIGERADAS | [5 empty] | 111619.58
02.03.03.03.01.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS |  | M3 | 23.66 | 491.13 | 11620.14
02.03.03.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS ALIGERADAS |  | M2 | 272 | 67.12 | 18256.64
02.03.03.03.01.03 | LADRILLO PARA LOSA ALIGERADA 0.20x0.30x0.30m |  | Und | 2380 | 4.26 | 10138.8
02.03.03.03.01.04 | ACERO GRADO 60, EN LOSAS ALIGERADAS |  | KG | 10608 | 6.75 | 71604
02.03.03.04 | CAJA DE ASCENSORES Y SIMILARES | [5 empty] | 17476.37
02.03.03.04.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA ASCENSORES |  | M3 | 3.08 | 563.44 | 1735.4
02.03.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ASCENSORES |  | M2 | 31.86 | 85.22 | 2715.11
02.03.03.04.03 | ACERO GRADO 60, EN ASCENSORES |  | KG | 1796.67 | 7.25 | 13025.86
03 | ARQUITECTURA | [6 empty] | 615810.94
03.01 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA | [5 empty] | 97695.85
03.01.01 | MURO DE LADRILLO KK MECANIZADO TIPO IV SOGA, MEZCLA 1:5, E=1.5cm |  | M2 | 826.6 | 118.19 | 97695.85
03.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [5 empty] | 147482.58
03.02.01 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO, MEZCLA 1:5 |  | M2 | 790 | 28.24 | 22309.6
03.02.02 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E=1.5cm, MEZCLA 1:5 |  | M2 | 413.3 | 30.51 | 12609.78
03.02.03 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E=1.5cm, MEZCLA 1:5 |  | M2 | 413.3 | 35.98 | 14870.53
03.02.04 | TARRAJEO EN COLUMNAS E=1.5cm, MEZCLA 1:5 |  | M2 | 830.72 | 53.12 | 44127.85
03.02.05 | TARRAJEO EN VIGAS E=1.5cm, MEZCLA 1:5 |  | M2 | 555.3 | 58.72 | 32607.22
03.02.06 | VESTIDURAS DE DERRAMES E=1.5cm, MEZCLA 1:5 |  | M | 840 | 17.15 | 14406
03.02.07 | BRUÑAS DE 1cm |  | M | 257 | 11.8 | 3032.6
03.02.08 | TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERAS E=1.5cm, MEZCLA 1:5 |  | M2 | 63.28 | 55.61 | 3519
03.03 | CIELORRASOS | [5 empty] | 31964.37
03.03.01 | TARRAJEO EN CIELORRASOS E=1.5cm, MEZCLA 1:5 |  | M2 | 597.13 | 53.53 | 31964.37
03.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [5 empty] | 8947.58
03.04.01 | CONTRAPISO E=4.8cm, BASE E=3.8cm, MEZCLA 1:5 PASTA 1:2 |  | M2 | 325.13 | 27.52 | 8947.58
03.05 | PISOS | [5 empty] | 48779.8
03.05.01 | PISO CERAMICO SIONA WHITE 45x45cm |  | M2 | 395 | 57.89 | 22866.55
03.05.02 | PISO CERAMICO COLOR HUESO DE 45x45cm |  | M2 | 58.4 | 443.72 | 25913.25
03.06 | ZOCALOS Y CONTRAZÓCALOS | [5 empty] | 58544.81
03.06.01 | ZOCALO CERAMICO SIONA WHITE DE 45x45cm |  | M2 | 229.6 | 67.78 | 15562.29
03.06.02 | ZOCALO CERAMICO COLOR HUESO DE 45x45cm |  | M2 | 96.46 | 67.78 | 6538.06
03.06.03 | ENCHAPE CON PIEDRA LAJA |  | M2 | 6.94 | 573.68 | 3981.34
03.06.04 | CONTRAZOCALO CERAMICO COLOR HUESO DE H=0.225m |  | M | 22.7 | 98.15 | 2228.01
03.06.05 | CONTRAZOCALO CERAMICO SIONA WHITE DE H=0.225m |  | M | 308.05 | 98.15 | 30235.11
03.07 | COBERTURAS | [5 empty] | 32125.92
03.07.01 | SOBRECARGA CON IMPERMEABILIZANTE, E=2" MEZCLA 1:4 |  | m2 | 272 | 45.56 | 12392.32
03.07.02 | PISO CERAMICO 45X45 CM |  | M2 | 272 | 72.55 | 19733.6
03.08 | CARPINTERÍA DE MADERA | [5 empty] | 8597.04
03.08.01 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA |  | M2 | 18.9 | 454.87 | 8597.04
03.09 | CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA | [5 empty] | 139034.39
03.09.01 | PUERTA METALICA P-1 |  | M2 | 7.28 | 610.29 | 4442.91
03.09.02 | DIVISION DE MELAMINE Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA SERVICIOS HIGIENICOS |  | M2 | 36.96 | 649.81 | 24016.98
03.09.03 | BARANDAS METÁLICAS h=1.00m |  | M | 25.6 | 1242.58 | 31810.05
03.09.04 | CELOSIA DE CONCRETO VENTILACIÓN |  | M2 | 103.38 | 539.06 | 55728.02
03.09.05 | CELOSIA METALICA ORNAMENTAL |  | M2 | 64.68 | 356.16 | 23036.43
03.10 | CERRAJERÍA | [5 empty] | 1651.36
03.10.01 | BISAGRA TIPO CAPUCHINO ALUMINIZADA 31/2" |  | Pza | 26 | 29.06 | 755.56
03.10.02 | CERRADURA PUERTAS EXTERIORES INC/INSTALACION |  | Pza | 2 | 125.4 | 250.8
03.10.03 | CERRADURA PUERTAS INTERIORES INC/INSTALACION |  | Pza | 4 | 66.24 | 264.96
03.10.04 | CERRADURA PARA BAÑOS |  | Pza | 6 | 63.34 | 380.04
03.11 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [5 empty] | 5015.39
03.11.01 | VENTANAS DE VIDRIO INCOLORO SISTEMA MODUGLAS 6mm |  | M2 | 35.08 | 142.97 | 5015.39
03.12 | PINTURA | [5 empty] | 35971.85
03.12.01 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELORRASO |  | M2 | 597.13 | 22.31 | 13321.97
03.12.02 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES |  | M2 | 495.96 | 24.52 | 12160.94
03.12.03 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES |  | M2 | 330.64 | 27.66 | 9145.5
03.12.04 | PINTURA EN PUERTAS DE MADERA, BARNIZ, 2 MANOS |  | M2 | 18.9 | 27.67 | 522.96
03.12.05 | PINTURA EN BARANDAS ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS |  | M | 25.6 | 32.05 | 820.48
04 | INSTALACIONES SANITARIAS | [6 empty] | 165520.61
04.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | [5 empty] | 31446.88
04.01.01 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS | [5 empty] | 25842.96
04.01.01.01 | INODORO NOVARA FLUX COLOR BLANCO |  | und | 10 | 776.9 | 7769
04.01.01.02 | URINARIO CADET COLOR BLANCO |  | und | 4 | 744.82 | 2979.28
04.01.01.03 | LAVATORIO OVALIN SONET COLOR BLANCO |  | und | 14 | 327.8 | 4589.2
04.01.01.04 | LAVATORIO DE PARED COLOR BLANCO |  | und | 2 | 126.9 | 253.8
04.01.01.05 | LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE |  | UND | 17 | 603.04 | 10251.68
04.01.02 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS | [5 empty] | 1927.44
04.01.02.01 | DISPENSADOR DE JABON |  | und | 6 | 174.76 | 1048.56
04.01.02.02 | PAPELERA DE PLASTICO |  | und | 16 | 54.93 | 878.88
04.01.03 | INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS | [5 empty] | 2978.86
04.01.03.01 | INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS |  | und | 47 | 63.38 | 2978.86
04.01.04 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS | [5 empty] | 697.62
04.01.04.01 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS |  | und | 22 | 31.71 | 697.62
04.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA | [5 empty] | 32682.57
04.02.01 | SALIDA DE AGUA FRÍA | [5 empty] | 7980.47
04.02.01.01 | SALIDA DE AGUA FRÍA - PVC 1/2" |  | PTO | 21 | 127.35 | 2674.35
04.02.01.02 | SALIDA DE AGUA FRIA. - PVC 3/4" |  | PTO | 16 | 195.02 | 3120.32
04.02.01.03 | SALIDA DE AGUA FRIA. - PVC 1" |  | PTO | 12 | 182.15 | 2185.8
04.02.02 | REDES DE DISTRIBUCIÓN AGUA FRIA | [5 empty] | 14212.19
04.02.02.01 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" |  | M | 67.88 | 27.04 | 1835.48
04.02.02.02 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" |  | M | 29.7 | 41.1 | 1220.67
04.02.02.03 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 1" |  | m | 7.23 | 37.8 | 273.29
04.02.02.04 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 1 1/2" |  | M | 197.33 | 55.15 | 10882.75
04.02.03 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA FRIA | [5 empty] | 1200
04.02.03.01 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA FRIA |  | GLB | 1 | 1200 | 1200
04.02.04 | VÁLVULAS | [5 empty] | 4289.91
04.02.04.01 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2" |  | Und | 19 | 120.3 | 2285.7
04.02.04.02 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1 1/2" |  | UND | 1 | 222.11 | 222.11
04.02.04.03 | VALVULA CHECK DE BRONCE 1 1/2" |  | UND | 1 | 1312.48 | 1312.48
04.02.04.04 | VALVULA FLOTADORA 1" |  | UND | 2 | 234.81 | 469.62
04.02.05 | ALMACENAMIENTO DE AGUA | [5 empty] | 5000
04.02.05.01 | TANQUE ELEVADO DE PVC ROTOPLAS O SIMILAR DE 2500lt, INCLUYE ACCESORIOS Y BASE APOYO |  | Und | 2 | 2500 | 5000
04.03 | SISTEMA CONTRA INCENDIO | [5 empty] | 55384.11
04.03.01 | REDES DE ALIMENTACION | [5 empty] | 11761.81
04.03.01.01 | TUBERIA SCH 4" PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO |  | m | 31.1 | 163.82 | 5094.8
04.03.01.02 | TUBERIA SCH 21/2" PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO |  | m | 40.3 | 95.29 | 3840.19
04.03.01.03 | TUBERIA SCH 11/4" PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO |  | m | 52.3 | 54.05 | 2826.82
04.03.02 | ACCESORIOS DE REDES CONTRA INCENDIO | [5 empty] | 5300
04.03.02.01 | ACCESORIOS DE REDES CONTRA INCENDIO |  | GLB | 1 | 5300 | 5300
04.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE CONTRA INCENDIO | [5 empty] | 1611.72
04.03.03.01 | SUMINISTRO DE GABINETES CONTRA INCENDIOS |  | und | 3 | 537.24 | 1611.72
04.03.04 | VALVULAS | [5 empty] | 19223.1
04.03.04.01 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1 1/4" |  | UND | 6 | 121.36 | 728.16
04.03.04.02 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 2 1/2" |  | UND | 8 | 573.14 | 4585.12
04.03.04.03 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 4" |  | UND | 4 | 978.14 | 3912.56
04.03.04.04 | VALVULA CHECK DE BRONCE 4" |  | UND | 4 | 1486.26 | 5945.04
04.03.04.05 | VALVULA DE AIRE 2" INC. ACCESORIOS |  | UND | 4 | 656.48 | 2625.92
04.03.04.06 | SIAMESA MODELO POSTE 4"x 2 1/2" |  | UND | 2 | 713.15 | 1426.3
04.03.05 | EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES | [5 empty] | 17487.48
04.03.05.01 | BOMBA JOKEY DE 2HP |  | UND | 1 | 6900 | 6900
04.03.05.02 | EQUIPO DE BOMBEO, ELECTROBOMBAS 20 HP |  | UND | 2 | 5293.74 | 10587.48
04.04 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | [5 empty] | 2696.99
04.04.01 | REDES DE DISTRIBUCIÓN DRENAJE PLUVIAL | [5 empty] | 1696.99
04.04.01.01 | TUBERIA PVC SAL 4" P/LLUVIAS |  | M | 41.4 | 40.99 | 1696.99
04.04.02 | ACCESORIOS DE DRENAJE PLUVIAL | [5 empty] | 1000
04.04.02.01 | ACCESORIOS DE DRENAJE PLUVIAL |  | GLB | 1 | 1000 | 1000
04.05 | DESAGÜE Y VENTILACIÓN | [5 empty] | 43310.06
04.05.01 | SALIDAS DE DESAGÜE | [5 empty] | 12431.04
04.05.01.01 | SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 2" |  | PTO | 64 | 154.95 | 9916.8
04.05.01.02 | SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 4" |  | PTO | 18 | 139.68 | 2514.24
04.05.02 | REDES DE DERIVACIÓN | [5 empty] | 24922.73
04.05.02.01 | TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE 2" |  | M | 493.08 | 35.82 | 17662.13
04.05.02.02 | TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE 4" |  | M | 113.85 | 38.4 | 4371.84
04.05.02.03 | TUBERIA PVC SAL PARA VENTILACION 2" |  | M | 84 | 34.39 | 2888.76
04.05.03 | ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS | [5 empty] | 5294.16
04.05.03.01 | SUMIDERO DE BRONCE 2" |  | Und | 56 | 57.03 | 3193.68
04.05.03.02 | REGISTRO ROSCADO 4" |  | Und | 24 | 87.52 | 2100.48
04.05.04 | CÁMARAS DE INSPECCIÓN | [5 empty] | 662.13
04.05.04.01 | CAJA DE REGISTRO DE 12"x24" DE CONCRETO INC/TAPA |  | Und | 3 | 220.71 | 662.13
05 | INSTALACIONES ELECTRICAS; TELECOMUNICACIONES Y ESPECIALES | [6 empty] | 276913.51
05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [5 empty] | 5085.35
05.01.01 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR |  | M2 | 272 | 2.78 | 756.16
05.01.02 | EXCAVACION DE ZANJA PARA RED DE TUBERIA |  | M3 | 17.1 | 53.64 | 917.24
05.01.03 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO C/EQUIPO |  | M3 | 20.52 | 57.31 | 1176
05.01.04 | ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE RELLENO |  | m3 | 17.1 | 83.35 | 1425.29
05.01.05 | ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE |  | M3 | 7.02 | 22.78 | 159.92
05.01.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO |  | M3 | 7.02 | 28.82 | 202.32
05.01.07 | EXCAVACION DE HUECO PARA PUESTA A TIERRA |  | M3 | 3.6 | 62.28 | 224.21
05.01.08 | EXCAVACION DE HUECO PARA BUZON DE ENERGIA |  | M3 | 3.6 | 62.28 | 224.21
05.02 | SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DÉBILES | [5 empty] | 207785.19
05.02.01 | SALIDA | [5 empty] | 29222.44
05.02.01.01 | SALIDA DE ALUMBRADO EN TECHO |  | pto | 70 | 70.88 | 4961.6
05.02.01.02 | SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE |  | pto | 46 | 135.06 | 6212.76
05.02.01.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + L.T. (TENSION COMERCIAL) |  | PTO | 48 | 211.36 | 10145.28
05.02.01.04 | CAJA OCTOGONAL PESADA |  | UND | 70 | 44.53 | 3117.1
05.02.01.05 | CAJA RECTANGULAR PESADA |  | UND | 70 | 47.8 | 3346
05.02.01.06 | CAJA CUADRADA DE F°G° DE PASE 100 DE 100X100 |  | UND | 15 | 14.5 | 217.5
05.02.01.07 | CAJA CUADRADA DE F°G° DE PASE 150 DE 150X150 |  | und | 15 | 37.89 | 568.35
05.02.01.08 | CAJA CUADRADA DE F°G° DE PASE 200 DE 200X200 |  | und | 15 | 37.89 | 568.35
05.02.01.09 | SALIDA PARA DETECTOR SENSOR DE ALARMAS C/INCENDIO |  | PTO | 2 | 42.75 | 85.5
05.02.02 | CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS | [5 empty] | 5931.16
05.02.02.01 | TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) DE Ø 20 MM |  | m | 1427.2 | 2.98 | 4253.06
05.02.02.02 | TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) DE Ø 25 MM |  | m | 45 | 5.97 | 268.65
05.02.02.03 | TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) DE Ø 35 MM |  | m | 25 | 12.41 | 310.25
05.02.02.04 | TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) DE Ø 40 MM |  | m | 10 | 23.32 | 233.2
05.02.02.05 | TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) DE Ø 100 MM |  | m | 20 | 43.3 | 866
05.02.03 | CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA EN TUBERÍAS | [5 empty] | 168808.42
05.02.03.01 | ALIMENTADOR A TABLEROS GENERALES 3 - 1 X 16 MM2 + 1 X 16 MM2 (N) NYY |  | m | 76 | 83.17 | 6320.92
05.02.03.02 | ALIMENTADOR PARA SALIDA DE FUERZA TRIFASICA CABLE DE 25 MM2 |  | m | 542 | 121.76 | 65993.92
05.02.03.03 | ALIMENTADOR PARA SALIDA DE FUERZA TRIFASICA CABLE DE 10 MM2 |  | m | 562 | 54.75 | 30769.5
05.02.03.04 | ALIMENTADOR A SUBTABLEROS DE DISTRIBUCION 2 - 1 x 10 mm2 |  | m | 592 | 5.82 | 3445.44
05.02.03.05 | ALIMENTADOR A TABLEROS DE STANDS 2X10 MM2 NYY |  | m | 572 | 24.35 | 13928.2
05.02.03.06 | CABLE DE COBRE DESNUDO 1 X 35 mm2 TEMPLE BLANDO P/TIERRA |  | M | 563 | 85.88 | 48350.44
05.02.04 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION | [5 empty] | 3823.17
05.02.04.01 | TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TG.D - 10G |  | UND | 1 | 676.07 | 676.07
05.02.04.02 | TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TG.D - 20G |  | UND | 1 | 611.22 | 611.22
05.02.04.03 | TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TG.D - 30G |  | UND | 1 | 552.92 | 552.92
05.02.04.04 | SUBTABLERO DE DISTRIBUCION ST.D - 40 Y ST. D - 50 |  | UND | 1 | 669.64 | 669.64
05.02.04.05 | TABLERO ELECTRICO DE STANDS GENERALES |  | UND | 2 | 656.66 | 1313.32
05.03 | ARTEFACTOS DE ALUMBRADO | [5 empty] | 10258.57
05.03.01 | ARTEFACTO FLUORESCENTE RAS 2X36 W, REJILLA |  | UND | 35 | 62.36 | 2182.6
05.03.02 | ARTEFACTO FLUORESCENTE HERMETICO 2X36 W |  | UND | 35 | 58.31 | 2040.85
05.03.03 | LUZ DE EMERGENCIA 2X20 W 2 HORAS DE AUTONOMIA |  | UND | 12 | 260.35 | 3124.2
05.03.04 | ARTEFACTO BRAQUETE MODELO RSP TC-DEL 2X18 W, EXTERIOR |  | UND | 8 | 142.47 | 1139.76
05.03.05 | LUMINARIA SPOT GALAXIE 2X26 W; INC. LAMPARAS |  | und | 8 | 157.1 | 1256.8
05.03.06 | INSTALACION DE SOKET INC. FOCO AHORRADOR TIPO GLOBO 1X18 W |  | UND | 7 | 73.48 | 514.36
05.04 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | [5 empty] | 5216.4
05.04.01 | POZO DE PUESTA A TIERRA <= 15 OHMS |  | UND | 3 | 1738.8 | 5216.4
05.05 | OTROS | [5 empty] | 10838.09
05.05.01 | BANCO DE MEDIDORES |  | UND | 1 | 101.98 | 101.98
05.05.02 | BUZON DE ENERGIA ARMADO DE 1.00 X 1.00 M |  | UND | 3 | 1759.29 | 5277.87
05.05.03 | PRUEBA Y ENERGIZACION | [5 empty] | 5458.24
05.05.03.01 | PRUEBAS ELECTRICAS |  | cjto | 3 | 1733.99 | 5201.97
05.05.03.02 | INSTALACION DE MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA |  | Cjto. | 1 | 256.27 | 256.27
05.06 | INSTALACION DE SISTEMA CONTRAINCENDIOS | [5 empty] | 37729.91
05.06.01 | INSTALACION DE CABLE CONTRA INCENDIO |  | M | 529.45 | 11.8 | 6247.51
05.06.02 | SUMINISTRO INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO |  | pto | 20 | 338.43 | 6768.6
05.06.03 | SUMINISTRO INSTALACION DE DETECTOR DE TEMPERATURA |  | pto | 20 | 389.08 | 7781.6
05.06.04 | SUMINISTRO E INSTALACION LUZ ESTROBOSCOPICA C/INCENDIO |  | PTO | 4 | 914.19 | 3656.76
05.06.05 | SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION MANUAL C/INCENDIO |  | PTO | 6 | 914.19 | 5485.14
05.06.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRAL DE ALARMA CONTRAINCENDIO |  | CJTO | 2 | 3708.87 | 7417.74
05.06.07 | CONFIGURACION DE SISTEMAS DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS SENSOR INTELIGENTE |  | CJTO | 2 | 186.28 | 372.56
06 | EQUIPAMIENTO | [6 empty] | 10000
06.01 | EQUIPAMIENTO DE PATIO DE COMIDAS Y ZONA DE JUGOS |  | GLB | 1 | 10000 | 10000
| COSTO DIRECTO | [6 empty] | 1879320.89
| GASTOS GENERALES | [5 empty] | 12 % | 225518.51
| UTILIDAD | [5 empty] | 8.5 % | 159742.28
| SUB TOTAL | [6 empty] | 2264581.68
| IGV | [5 empty] | 18 % | 407624.7
| TOTAL | [6 empty] | 2672206.38
| EXPEDIENTE TECNICO | [6 empty] | 335000
| SUPERVISION | [5 empty] | 5 % | 133610.32
| GESTION DE OBRA | [6 empty] | 70000
| LIQUIDACION DE OBRA | [6 empty] | 44883.02
| JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS | [6 empty] | 90000
| INVERSION TOTAL | [6 empty] | 3345699.72
| CONTROL CONCURRENTE | [5 empty] | 0.5 % | 16728.5
| PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | [6 empty] | 3362428.22
Son : | TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 22/100 NUEVOS SOLES