## SP6
Presupuesto
Proyecto |  | "CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N.º 12
ZONA B, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO
Sub Presupuesto |  | 03 - BLOQUE N°2
Cliente |  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
Ubicación |  | CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA |  |  |  | Costo a : |  | Febrero - 2026
Item | Descripción |  | Unidad | Metrado | Precio | Parcial | Subtotal | Total
07 | ESTRUCTURAS | [6 empty] | 1334818.75
07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [5 empty] | 104836.89
07.01.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS Y ZAPATAS |  | M3 | 1107.9 | 62.51 | 69254.83
07.01.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 7.0HP |  | M3 | 738.6 | 32.01 | 23642.59
07.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO |  | M3 | 369.3 | 32.33 | 11939.47
07.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [5 empty] | 27642.69
07.02.01 | CONCRETO PARA CIMIENTOS CICLOPEO 1:10 + 30% P.G. |  | M3 | 38.34 | 223.95 | 8586.24
07.02.02 | CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10m C:H, 1:12 |  | M2 | 210 | 28.47 | 5978.7
07.02.03 | CONCRETO PARA SOBRECIMIENTOS CICLOPEO 1:8 + 25% P.M. |  | M3 | 9.59 | 293.89 | 2818.41
07.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO |  | M2 | 76.68 | 57.4 | 4401.43
07.02.05 | CONCRETO PARA FALSO PISO E=4" MEZCLA 1:8 C:H |  | M2 | 152.51 | 38.41 | 5857.91
07.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 1202339.17
07.03.01 | PRIMER NIVEL | [5 empty] | 481866.27
07.03.01.01 | ZAPATAS | [5 empty] | 99445
07.03.01.01.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA ZAPATAS |  | M3 | 126 | 462.77 | 58309.02
07.03.01.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS |  | M2 | 171.6 | 68.61 | 11773.48
07.03.01.01.03 | ACERO GRADO 60, EN ZAPATAS |  | KG | 4350 | 6.75 | 29362.5
07.03.01.02 | MUROS DE CONTENCION | [5 empty] | 154490.67
07.03.01.02.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA MUROS DE CONTENCION |  | M3 | 165.6 | 467.07 | 77346.79
07.03.01.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA MUROS DE CONTENCION |  | M2 | 352 | 79.94 | 28138.88
07.03.01.02.03 | ACERO GRADO 60, EN MUROS DE CONTENCION |  | KG | 7260 | 6.75 | 49005
07.03.01.03 | COLUMNAS | [5 empty] | 79558.94
07.03.01.03.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA COLUMNAS |  | M3 | 17 | 563.45 | 9578.65
07.03.01.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS |  | M2 | 439.04 | 76.83 | 33731.44
07.03.01.03.03 | ACERO GRADO 60, EN COLUMNAS |  | KG | 5370.2 | 6.75 | 36248.85
07.03.01.04 | VIGAS | [5 empty] | 39645.84
07.03.01.04.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA VIGAS |  | M3 | 18.54 | 467.07 | 8659.48
07.03.01.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS |  | M2 | 161.64 | 94.08 | 15207.09
07.03.01.04.03 | ACERO GRADO 60, EN VIGAS |  | KG | 2337.67 | 6.75 | 15779.27
07.03.01.05 | LOSAS | [5 empty] | 82861.89
07.03.01.05.01 | LOSAS ALIGERADAS | [5 empty] | 82861.89
07.03.01.05.01.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS |  | M3 | 15.32 | 491.13 | 7524.11
07.03.01.05.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS ALIGERADAS |  | M2 | 175.14 | 67.12 | 11755.4
07.03.01.05.01.03 | LADRILLO PARA LOSA ALIGERADA 0.20x0.30x0.30m |  | Und | 6669.4 | 4.26 | 28411.64
07.03.01.05.01.04 | ACERO GRADO 60, EN LOSAS ALIGERADAS |  | KG | 5210.48 | 6.75 | 35170.74
07.03.01.06 | ESCALERAS | [5 empty] | 25863.93
07.03.01.06.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA ESCALERAS |  | M3 | 4.84 | 545.46 | 2640.03
07.03.01.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESCALERAS |  | M2 | 27.82 | 70.31 | 1956.02
07.03.01.06.03 | ACERO GRADO 60, EN ESCALERAS |  | KG | 2933.5 | 7.25 | 21267.88
07.03.02 | SEGUNDO NIVEL | [5 empty] | 392905.82
07.03.02.01 | COLUMNAS | [5 empty] | 125958.69
07.03.02.01.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA COLUMNAS |  | M3 | 20.66 | 563.45 | 11640.88
07.03.02.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS |  | M2 | 544.32 | 76.83 | 41820.11
07.03.02.01.03 | ACERO GRADO 60, EN COLUMNAS |  | KG | 10740.4 | 6.75 | 72497.7
07.03.02.02 | VIGAS | [5 empty] | 84540.52
07.03.02.02.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA VIGAS |  | M3 | 41.85 | 467.07 | 19546.88
07.03.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS |  | M2 | 355.39 | 94.08 | 33435.09
07.03.02.02.03 | ACERO GRADO 60, EN VIGAS |  | KG | 4675.34 | 6.75 | 31558.55
07.03.02.03 | LOSAS | [5 empty] | 152411.9
07.03.02.03.01 | LOSAS ALIGERADAS | [5 empty] | 152411.9
07.03.02.03.01.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS |  | M3 | 49.33 | 491.13 | 24227.44
07.03.02.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS ALIGERADAS |  | M2 | 563.74 | 67.12 | 37838.23
07.03.02.03.01.03 | LADRILLO PARA LOSA ALIGERADA 0.20x0.30x0.30m |  | Und | 4695.95 | 4.26 | 20004.75
07.03.02.03.01.04 | ACERO GRADO 60, EN LOSAS ALIGERADAS |  | KG | 10420.96 | 6.75 | 70341.48
07.03.02.04 | ESCALERAS | [5 empty] | 29994.71
07.03.02.04.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA ESCALERAS |  | M3 | 14.42 | 545.46 | 7865.53
07.03.02.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESCALERAS |  | M2 | 12.25 | 70.31 | 861.3
07.03.02.04.03 | ACERO GRADO 60, EN ESCALERAS |  | KG | 2933.5 | 7.25 | 21267.88
07.03.03 | TERCER NIVEL | [5 empty] | 327567.08
07.03.03.01 | COLUMNAS | [5 empty] | 125958.69
07.03.03.01.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA COLUMNAS |  | M3 | 20.66 | 563.45 | 11640.88
07.03.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS |  | M2 | 544.32 | 76.83 | 41820.11
07.03.03.01.03 | ACERO GRADO 60, EN COLUMNAS |  | KG | 10740.4 | 6.75 | 72497.7
07.03.03.02 | VIGAS | [5 empty] | 49195.57
07.03.03.02.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA VIGAS |  | M3 | 13.06 | 467.07 | 6099.93
07.03.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS |  | M2 | 122.63 | 94.08 | 11537.03
07.03.03.02.03 | ACERO GRADO 60, EN VIGAS |  | KG | 4675.35 | 6.75 | 31558.61
07.03.03.03 | LOSAS | [5 empty] | 152412.82
07.03.03.03.01 | LOSAS ALIGERADAS | [5 empty] | 152412.82
07.03.03.03.01.01 | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS |  | M3 | 49.33 | 491.13 | 24227.44
07.03.03.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS ALIGERADAS |  | M2 | 563.75 | 67.12 | 37838.9
07.03.03.03.01.03 | LADRILLO PARA LOSA ALIGERADA 0.20x0.30x0.30m |  | Und | 4696.01 | 4.26 | 20005
07.03.03.03.01.04 | ACERO GRADO 60, EN LOSAS ALIGERADAS |  | KG | 10420.96 | 6.75 | 70341.48
08 | ARQUITECTURA | [6 empty] | 950031.8
08.01 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA | [5 empty] | 132686
08.01.01 | MURO DE LADRILLO KK MECANIZADO TIPO IV SOGA, MEZCLA 1:5, E=1.5cm |  | M2 | 1122.65 | 118.19 | 132686
08.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [5 empty] | 252632.87
08.02.01 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO, MEZCLA 1:5 |  | M2 | 1532.55 | 28.24 | 43279.21
08.02.02 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E=1.5cm, MEZCLA 1:5 |  | M2 | 1425.68 | 30.51 | 43497.5
08.02.03 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E=1.5cm, MEZCLA 1:5 |  | M2 | 1131.7 | 35.98 | 40718.57
08.02.04 | TARRAJEO EN COLUMNAS E=1.5cm, MEZCLA 1:5 |  | M2 | 1473.12 | 53.12 | 78252.13
08.02.05 | TARRAJEO EN VIGAS E=1.5cm, MEZCLA 1:5 |  | M2 | 639.66 | 58.72 | 37560.84
08.02.06 | VESTIDURAS DE DERRAMES E=1.5cm, MEZCLA 1:5 |  | M | 413.78 | 17.15 | 7096.33
08.02.07 | TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERAS E=1.5cm, MEZCLA 1:5 |  | M2 | 40.07 | 55.61 | 2228.29
08.03 | CIELORRASOS | [5 empty] | 69729.78
08.03.01 | TARRAJEO EN CIELORRASOS E=1.5cm, MEZCLA 1:5 |  | M2 | 1302.63 | 53.53 | 69729.78
08.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [5 empty] | 35848.38
08.04.01 | CONTRAPISO E=4.8cm, BASE E=3.8cm, MEZCLA 1:5 PASTA 1:2 |  | M2 | 1302.63 | 27.52 | 35848.38
08.05 | PISOS | [5 empty] | 75409.25
08.05.01 | PISO CERAMICO SIONA WHITE 45x45cm |  | M2 | 1302.63 | 57.89 | 75409.25
08.06 | ZOCALOS Y CONTRAZÓCALOS | [5 empty] | 103876.24
08.06.01 | ZOCALO CERAMICO SIONA WHITE DE 45x45cm |  | M2 | 1532.55 | 67.78 | 103876.24
08.07 | CARPINTERÍA DE MADERA | [5 empty] | 7737.34
08.07.01 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA |  | M2 | 17.01 | 454.87 | 7737.34
08.08 | CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA | [5 empty] | 139059.57
08.08.01 | PUERTA DE REJA METALICA |  | M2 | 44.8 | 132.97 | 5957.06
08.08.02 | DIVISION DE MELAMINE Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA SERVICIOS HIGIENICOS |  | M2 | 40.32 | 649.81 | 26200.34
08.08.03 | BARANDAS METÁLICAS h=1.00m |  | M | 71.1 | 1242.58 | 88347.44
08.08.04 | REJILLA DE VENTILACION |  | M2 | 1.55 | 481.76 | 746.73
08.08.05 | CELOSIA METALICA ORNAMENTAL |  | M2 | 50 | 356.16 | 17808
08.09 | CERRAJERÍA | [5 empty] | 9727.74
08.09.01 | BISAGRA TIPO CAPUCHINO ALUMINIZADA 31/2" |  | Pza | 60 | 29.06 | 1743.6
08.09.02 | CERRADURA PUERTAS EXTERIORES INC/INSTALACION |  | Pza | 45 | 125.4 | 5643
08.09.03 | CERRADURA PUERTAS INTERIORES INC/INSTALACION |  | Pza | 21 | 66.24 | 1391.04
08.09.04 | CERRADURA PARA BAÑOS |  | Pza | 15 | 63.34 | 950.1
08.10 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [5 empty] | 23563.28
08.10.01 | VENTANAS DE VIDRIO INCOLORO SISTEMA MODUGLAS 6mm |  | M2 | 156.93 | 142.97 | 22436.28
08.10.02 | ESPEJOS |  | M2 | 8.05 | 140 | 1127
08.11 | PINTURA | [5 empty] | 90502.04
08.11.01 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELORRASO |  | M2 | 1425.68 | 22.31 | 31806.92
08.11.02 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES |  | M2 | 1425.68 | 24.52 | 34957.67
08.11.03 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES |  | M2 | 741.77 | 27.66 | 20517.36
08.11.04 | PINTURA EN PUERTAS DE MADERA, BARNIZ, 2 MANOS |  | M2 | 34.02 | 27.67 | 941.33
08.11.05 | PINTURA EN BARANDAS ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS |  | M | 71.1 | 32.05 | 2278.76
08.12 | VARIOS | [5 empty] | 9259.31
08.12.01 | MESA DE CONCRETO ACABADO EN CUARZO GRIS PARA OVALIN H=20cm |  | m2 | 18.59 | 498.08 | 9259.31
09 | INSTALACIONES SANITARIAS | [6 empty] | 531066.71
09.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | [5 empty] | 31592.9
09.01.01 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS | [5 empty] | 25596.3
09.01.01.01 | INODORO NOVARA FLUX COLOR BLANCO |  | und | 12 | 776.9 | 9322.8
09.01.01.02 | URINARIO CADET COLOR BLANCO |  | und | 6 | 744.82 | 4468.92
09.01.01.03 | LAVATORIO OVALIN SONET COLOR BLANCO |  | und | 12 | 327.8 | 3933.6
09.01.01.04 | LAVATORIO DE PARED COLOR BLANCO |  | und | 5 | 126.9 | 634.5
09.01.01.05 | LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE |  | UND | 12 | 603.04 | 7236.48
09.01.02 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS | [5 empty] | 2351.83
09.01.02.01 | DISPENSADOR DE JABON |  | und | 10 | 174.76 | 1747.6
09.01.02.02 | PAPELERA DE PLASTICO |  | und | 11 | 54.93 | 604.23
09.01.03 | INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS | [5 empty] | 2978.86
09.01.03.01 | INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS |  | und | 47 | 63.38 | 2978.86
09.01.04 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS | [5 empty] | 665.91
09.01.04.01 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS |  | und | 21 | 31.71 | 665.91
09.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA | [5 empty] | 82876.41
09.02.01 | SALIDA DE AGUA FRÍA | [5 empty] | 10489.25
09.02.01.01 | SALIDA DE AGUA FRÍA - PVC 1/2" |  | PTO | 21 | 127.35 | 2674.35
09.02.01.02 | SALIDA DE AGUA FRIA. - PVC 3/4" |  | PTO | 13 | 195.02 | 2535.26
09.02.01.03 | SALIDA DE AGUA FRIA. - PVC 1" |  | PTO | 12 | 182.15 | 2185.8
09.02.01.04 | SALIDA DE AGUA FRIA. - PVC 1 1/2" |  | PTO | 12 | 257.82 | 3093.84
09.02.02 | REDES DE DISTRIBUCIÓN AGUA FRIA | [5 empty] | 6725.06
09.02.02.01 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" |  | M | 48.68 | 27.04 | 1316.31
09.02.02.02 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" |  | M | 49.02 | 41.1 | 2014.72
09.02.02.03 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 1" |  | m | 13.44 | 37.8 | 508.03
09.02.02.04 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 1 1/2" |  | M | 52.33 | 55.15 | 2886
09.02.03 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA FRIA | [5 empty] | 1200
09.02.03.01 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA FRIA |  | GLB | 1 | 1200 | 1200
09.02.04 | VÁLVULAS | [5 empty] | 43580.88
09.02.04.01 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2" |  | Und | 25 | 120.3 | 3007.5
09.02.04.02 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1" |  | Und | 18 | 135.49 | 2438.82
09.02.04.03 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1 1/2" |  | UND | 15 | 222.11 | 3331.65
09.02.04.04 | VALVULA CHECK DE BRONCE 1" |  | UND | 15 | 122.68 | 1840.2
09.02.04.05 | VALVULA CHECK DE BRONCE 1 1/2" |  | UND | 21 | 1312.48 | 27562.08
09.02.04.06 | VALVULA FLOTADORA 1" |  | UND | 23 | 234.81 | 5400.63
09.02.05 | ALMACENAMIENTO DE AGUA | [5 empty] | 5000
09.02.05.01 | TANQUE ELEVADO DE PVC ROTOPLAS O SIMILAR DE 2500lt, INCLUYE ACCESORIOS Y BASE APOYO |  | Und | 2 | 2500 | 5000
09.02.06 | EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES | [5 empty] | 15881.22
09.02.06.01 | EQUIPO DE BOMBEO, ELECTROBOMBAS 1.4 HP |  | UND | 3 | 5293.74 | 15881.22
09.03 | SISTEMA CONTRA INCENDIO | [5 empty] | 273071.24
09.03.01 | REDES DE ALIMENTACION | [5 empty] | 18705.89
09.03.01.01 | TUBERIA SCH 4" PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO |  | m | 52.45 | 163.82 | 8592.36
09.03.01.02 | TUBERIA SCH 21/2" PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO |  | m | 65.93 | 95.29 | 6282.47
09.03.01.03 | TUBERIA SCH 11/4" PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO |  | m | 70.88 | 54.05 | 3831.06
09.03.02 | ACCESORIOS DE REDES CONTRA INCENDIO | [5 empty] | 185500
09.03.02.01 | ACCESORIOS DE REDES CONTRA INCENDIO |  | GLB | 35 | 5300 | 185500
09.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE CONTRA INCENDIO | [5 empty] | 2686.2
09.03.03.01 | SUMINISTRO DE GABINETES CONTRA INCENDIOS |  | und | 5 | 537.24 | 2686.2
09.03.04 | VALVULAS | [5 empty] | 48691.67
09.03.04.01 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1 1/4" |  | UND | 8 | 121.36 | 970.88
09.03.04.02 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 2 1/2" |  | UND | 9 | 573.14 | 5158.26
09.03.04.03 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 4" |  | UND | 10 | 978.14 | 9781.4
09.03.04.04 | VALVULA CHECK DE BRONCE 4" |  | UND | 10 | 1486.26 | 14862.6
09.03.04.05 | VALVULA DE AIRE 2" INC. ACCESORIOS |  | UND | 11 | 656.48 | 7221.28
09.03.04.06 | SIAMESA MODELO POSTE 4"x 2 1/2" |  | UND | 15 | 713.15 | 10697.25
09.03.05 | EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES | [5 empty] | 17487.48
09.03.05.01 | BOMBA JOKEY DE 2HP |  | UND | 1 | 6900 | 6900
09.03.05.02 | EQUIPO DE BOMBEO, ELECTROBOMBAS 20 HP |  | UND | 2 | 5293.74 | 10587.48
09.04 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | [5 empty] | 2024.75
09.04.01 | REDES DE DISTRIBUCIÓN DRENAJE PLUVIAL | [5 empty] | 1024.75
09.04.01.01 | TUBERIA PVC SAL 4" P/LLUVIAS |  | M | 25 | 40.99 | 1024.75
09.04.02 | ACCESORIOS DE DRENAJE PLUVIAL | [5 empty] | 1000
09.04.02.01 | ACCESORIOS DE DRENAJE PLUVIAL |  | GLB | 1 | 1000 | 1000
09.05 | DESAGÜE Y VENTILACIÓN | [5 empty] | 141501.41
09.05.01 | SALIDAS DE DESAGÜE | [5 empty] | 31034.04
09.05.01.01 | SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 2" |  | PTO | 148 | 154.95 | 22932.6
09.05.01.02 | SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 4" |  | PTO | 58 | 139.68 | 8101.44
09.05.02 | REDES DE DERIVACIÓN | [5 empty] | 102812.91
09.05.02.01 | TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE 4" |  | M | 1326 | 38.4 | 50918.4
09.05.02.02 | TUBERIA PVC SAL PARA VENTILACION 2" |  | M | 1509 | 34.39 | 51894.51
09.05.03 | ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS | [5 empty] | 6109.49
09.05.03.01 | SUMIDERO DE BRONCE 2" |  | Und | 35 | 57.03 | 1996.05
09.05.03.02 | REGISTRO ROSCADO 4" |  | Und | 47 | 87.52 | 4113.44
09.05.04 | CÁMARAS DE INSPECCIÓN | [5 empty] | 1544.97
09.05.04.01 | CAJA DE REGISTRO DE 12"x24" DE CONCRETO INC/TAPA |  | Und | 7 | 220.71 | 1544.97
10 | INSTALACIONES ELECTRICAS; TELECOMUNICACIONES Y ESPECIALES | [6 empty] | 270027.5
10.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [5 empty] | 241.5
10.01.01 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR |  | M2 | 3 | 2.78 | 8.34
10.01.02 | EXCAVACION DE ZANJA PARA RED DE TUBERIA |  | M3 | 1.2 | 53.64 | 64.37
10.01.03 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO C/EQUIPO |  | M3 | 1.2 | 57.31 | 68.77
10.01.04 | ACARREO MANUAL DE MATERIAL DE RELLENO |  | m3 | 1.2 | 83.35 | 100.02
10.02 | SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DÉBILES | [5 empty] | 118620.66
10.02.01 | SALIDA | [5 empty] | 69859.96
10.02.01.01 | SALIDA DE ALUMBRADO EN TECHO |  | pto | 121 | 70.88 | 8576.48
10.02.01.02 | SALIDA DE ALUMBRADO EN PARED |  | pto | 84 | 70.88 | 5953.92
10.02.01.03 | SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE |  | pto | 43 | 135.06 | 5807.58
10.02.01.04 | SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE |  | pto | 16 | 112.72 | 1803.52
10.02.01.05 | INTERRUPTOR DE CONMUTACION TRES VIAS (DOBLE) |  | PTO | 20 | 186.55 | 3731
10.02.01.06 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + L.T. (TENSION COMERCIAL) |  | PTO | 81 | 211.36 | 17120.16
10.02.01.07 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE + L.T. (LUZ DE EMERGENCIA) |  | PTO | 81 | 204.59 | 16571.79
10.02.01.08 | SALIDA DE FUERZA ELECTRICA TRIFASICA |  | PTO | 2 | 218.24 | 436.48
10.02.01.09 | TOMA ELECTRICA TRIFASICA |  | pto | 2 | 16.82 | 33.64
10.02.01.10 | CAJA OCTOGONAL PESADA |  | UND | 121 | 44.53 | 5388.13
10.02.01.11 | CAJA RECTANGULAR PESADA |  | UND | 32 | 47.8 | 1529.6
10.02.01.12 | CAJA CUADRADA DE F°G° DE PASE 100 DE 100X100 |  | UND | 16 | 14.5 | 232
10.02.01.13 | CAJA CUADRADA DE F°G° DE PASE 150 DE 150X150 |  | und | 15 | 37.89 | 568.35
10.02.01.14 | CAJA CUADRADA DE F°G° DE PASE 200 DE 200X200 |  | und | 3 | 37.89 | 113.67
10.02.01.15 | SALIDA PARA CENTRAL TELEFONICA |  | PTO | 1 | 19.8 | 19.8
10.02.01.16 | SALIDA PARA CIRCUITO CERRADO DE TV |  | pto | 10 | 38.32 | 383.2
10.02.01.17 | SALIDA PARA TV CABLE |  | pto | 4 | 364.63 | 1458.52
10.02.01.18 | SALIDA PARA CAMARA DE VIDEO |  | pto | 3 | 44.04 | 132.12
10.02.02 | CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS | [5 empty] | 1702.05
10.02.02.01 | TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) DE Ø 20 MM |  | m | 386.45 | 2.98 | 1151.62
10.02.02.02 | TUBERIA PVC-SAP (ELECTRICA) DE Ø 25 MM |  | m | 92.2 | 5.97 | 550.43
10.02.03 | CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA EN TUBERÍAS | [5 empty] | 43060.46
10.02.03.01 | ALIMENTADOR A TABLEROS GENERALES 3 - 1 X 16 MM2 + 1 X 16 MM2 (N) NYY |  | m | 37 | 83.17 | 3077.29
10.02.03.02 | ALIMENTADOR PARA SALIDA DE FUERZA TRIFASICA CABLE DE 25 MM2 |  | m | 30 | 121.76 | 3652.8
10.02.03.03 | ALIMENTADOR PARA SALIDA DE FUERZA TRIFASICA CABLE DE 10 MM2 |  | m | 37 | 54.75 | 2025.75
10.02.03.04 | ALIMENTADOR A SUBTABLEROS DE DISTRIBUCION 2 - 1 x 10 mm2 |  | m | 37 | 5.82 | 215.34
10.02.03.05 | ALIMENTADOR A TABLEROS DE STANDS 2X10 MM2 NYY |  | m | 37 | 24.35 | 900.95
10.02.03.06 | CABLE DE COBRE DESNUDO 1 X 35 mm2 TEMPLE BLANDO P/TIERRA |  | M | 386.45 | 85.88 | 33188.33
10.02.04 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION | [5 empty] | 3998.19
10.02.04.01 | TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TG.D - 10G |  | UND | 3 | 676.07 | 2028.21
10.02.04.02 | TABLERO ELECTRICO DE STANDS GENERALES |  | UND | 3 | 656.66 | 1969.98
10.03 | ARTEFACTOS DE ALUMBRADO | [5 empty] | 30133.29
10.03.01 | ARTEFACTO FLUORESCENTE RAS 2X36 W, REJILLA |  | UND | 3 | 62.36 | 187.08
10.03.02 | ARTEFACTO FLUORESCENTE HERMETICO 2X36 W |  | UND | 121 | 58.31 | 7055.51
10.03.03 | ARTEFACTO BRAQUETE MODELO RSP TC-DEL 2X18 W, EXTERIOR |  | UND | 106 | 142.47 | 15101.82
10.03.04 | INSTALACION DE SOKET INC. FOCO AHORRADOR TIPO GLOBO 1X18 W |  | UND | 106 | 73.48 | 7788.88
10.04 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | [5 empty] | 1738.8
10.04.01 | POZO DE PUESTA A TIERRA <= 15 OHMS |  | UND | 1 | 1738.8 | 1738.8
10.05 | OTROS | [5 empty] | 5458.24
10.05.01 | PRUEBA Y ENERGIZACION | [5 empty] | 5458.24
10.05.01.01 | PRUEBAS ELECTRICAS |  | cjto | 3 | 1733.99 | 5201.97
10.05.01.02 | INSTALACION DE MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA |  | Cjto. | 1 | 256.27 | 256.27
10.06 | INSTALACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y ESPECIALES | [5 empty] | 7234
10.06.01 | INSTALACIONES DE AUDIO Y SONIDO | [5 empty] | 7234
10.06.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE AUDIO |  | M | 60 | 25.28 | 1516.8
10.06.01.02 | INSTALACION DE PARLANTES DE SONIDO |  | UND | 3 | 148.32 | 444.96
10.06.01.03 | INSTALACION DE CONSOLA EQUIPO DE SONIDO P/PARLANTE |  | UNID | 1 | 5272.24 | 5272.24
10.07 | INSTALACION DE SISTEMA CONTRAINCENDIOS | [5 empty] | 106601.01
10.07.01 | INSTALACION DE CABLE CONTRA INCENDIO |  | M | 1 | 11.8 | 11.8
10.07.02 | SUMINISTRO INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO |  | pto | 55 | 338.43 | 18613.65
10.07.03 | SUMINISTRO INSTALACION DE DETECTOR DE TEMPERATURA |  | pto | 50 | 389.08 | 19454
10.07.04 | SUMINISTRO E INSTALACION LUZ ESTROBOSCOPICA C/INCENDIO |  | PTO | 42 | 914.19 | 38395.98
10.07.05 | SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION MANUAL C/INCENDIO |  | PTO | 8 | 914.19 | 7313.52
10.07.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRAL DE ALARMA CONTRAINCENDIO |  | CJTO | 6 | 3708.87 | 22253.22
10.07.07 | CONFIGURACION DE SISTEMAS DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS SENSOR INTELIGENTE |  | CJTO | 3 | 186.28 | 558.84
11 | EQUIPAMIENTO | [6 empty] | 78000
11.01 | CAMARAS DE CONGELAMIENTO |  | UND | 12 | 5000 | 60000
11.02 | EQUIPAMIENTO DE PATIO DE COMIDAS |  | GLB | 1 | 18000 | 18000
| COSTO DIRECTO | [6 empty] | 3163944.76
| GASTOS GENERALES | [5 empty] | 12 % | 379673.37
| UTILIDAD | [5 empty] | 8.5 % | 268935.3
| SUB TOTAL | [6 empty] | 3812553.43
| IGV | [5 empty] | 18 % | 686259.62
| TOTAL | [6 empty] | 4498813.05
| EXPEDIENTE TECNICO | [6 empty] | 335000
| SUPERVISION | [5 empty] | 5 % | 224940.65
| GESTION DE OBRA | [6 empty] | 70000
| LIQUIDACION DE OBRA | [6 empty] | 44883.02
| JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS | [6 empty] | 90000
| INVERSION TOTAL | [6 empty] | 5263636.72
| CONTROL CONCURRENTE | [5 empty] | 0.5 % | 26318.18
| PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | [6 empty] | 5289954.9
Son : | CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 90/100 NUEVOS SOLES